## Оформление
Дата покупки | Наименование документа | Цена, руб | Итого, $
лето 2005 | Проект | 58000 | 2000
2007-10-29 | Тепло технический проект | 5000 | 202.4291
2007-10-29 | Регистрация в БТИ старого дома | 310 | 12.6531
2007-11-02 | Однолинейная схема электрических сетей и расчет нагузки потребителя электрической энергии | 4000 | 161.9433
2008-02-09 | Технический паспорт | 5206.36 | 210.7838
2008-04-12 | Тех.условия на газ | 15740 | 671.2154
2008-06-23 | Проект газоснабжения | 16034 | 685.2137
2008-07-28 | Проектирование и согласование электроснабжения | 27500 | 1180.2575
2008-10-15 | Договр на сервисное обслуживание котла | 3100 | 124.498
2008-11-20 | Врезка | 27132.97 | 990.2544
2008-11-20 | Пуск и приемка в эксплуатацию газопровода | 3109.58 | 113.4883
2008-12-05 | Обвязка котельной + пусконаладка | 30000 | 1071.4286
Итого |  | 195132.91 | 7424.1651

## стройматериалы
Дата покупки | элемент дома | Наименование стройматериалов | количество | цена единицы, руб | Итого, руб | Итого, $
2005-09-29 | фундамент | песок | 1 | 4000 | 4000 | 140.8451
2005-09-29 | фундамент | арматура | 1004 | 20 | 20080 | 707.0423
2005-09-29 | фундамент | проволока | 15 | 60 | 900 | 31.6901
2005-09-29 | фундамент | доска обрезная 25х150х6 | 90 | 75 | 6750 | 237.6761
2005-09-29 | фундамент | рубероид | 1 | 170 | 170 | 5.9859
2005-09-29 | фундамент | труба диаметром 200 мм, 2 метра | 1 | 750 | 750 | 26.4085
2005-09-29 | фундамент | гвозди | 5 | 35 | 175 | 6.162
2005-09-29 | фундамент | гвозди | 5 | 30 | 150 | 5.2817
2005-09-29 | фундамент | кнопки | 4 | 80 | 320 | 11.2676
2005-09-29 | фундамент | пергамин | 5 | 80 | 400 | 14.0845
2005-09-29 | фундамент | перчатки | 12 | 10 | 120 | 4.2254
2005-09-29 | фундамент | удлинитель 30 метров | 1 | 950 | 950 | 33.4507
2005-09-29 | фундамент | лопата | 2 | 75 | 150 | 5.2817
2005-09-29 | фундамент | лопата | 2 | 90 | 180 | 6.338
2005-09-29 | фундамент | черенки | 5 | 20 | 100 | 3.5211
2005-09-29 | фундамент | шнур | 2 | 50 | 100 | 3.5211
2005-09-29 | фундамент | Диск для болгарки | 5 | 19 | 95 | 3.3451
2005-09-29 | фундамент | Масло для бензопилы | 1 | 170 | 170 | 5.9859
03.10.2005-05.10.2005 | фундамент | бетон | 77 | 2250 | 173250 | 6100.3521
2005-11-20 | стены | бетономешалка в т.ч. Доставка 700 р. | 1 | 10500 | 10500 | 364.5833
2005-11-23 | коммуникации | трубы канализационные | 1 | 7790 | 7790 | 270.0173
2005-11-23 | стены | цемент | 7 | 150 | 1050 | 36.3951
2005-11-24 | стены | Кирпич облицовочный полуторный | 12960 | 6.95 | 90072 | 3123.1623
2005-11-24 | стены | поддоны | 54 | 80 | 4320 | 149.792
2005-11-24 | стены | Кирпич | 9000 | 6 | 54000 | 1872.3994
2005-11-24 | стены | поддоны | 30 | 150 | 4500 | 156.0333
2005-11-22 | стены | песок | 1 | 3000 | 3000 | 104.0222
2005-11-23 | перекрытия | плиты 6x1,5 | 12 | 4060 | 48720 | 1687.5649
2005-11-23 | перекрытия | плиты 6x1,2 | 12 | 2930 | 35160 | 1217.8732
2005-11-26 | перекрытия | плиты 5,7x1,2 | 2 | 2734 | 5468 | 189.4008
2005-11-26 | перекрытия | плиты 5,7x1,5 | 23 | 3668 | 84364 | 2922.203
2005-11-26 | перекрытия | арматура | 241 | 22 | 5302 | 183.8419
2005-11-26 | перекрытия | противоморозная добавка | 10 | 270 | 2700 | 93.62
2005-11-26 | перекрытия | бетон | 10 | 2500 | 25000 | 865.9508
2005-11-26 | фундамент | рубероид | 5 | 200 | 1000 | 34.662
2005-11-26 | дорога | ПГС | 1 | 7500 | 7500 | 259.7852
2005-11-26 | дорога | щебень | 6 | 1400 | 8400 | 290.9595
26.11.2005-09.12.2005 | стены | пеноблоки 200х300х600 | 4500 | 61.2 | 275400 | 9539.3142
01.12.2005-09.12.2005 | стены | цемент | 29 | 150 | 4350 | 150.6754
01.12.2005-09.12.2005 | стены | перчатки | 21 | 25 | 525 | 18.185
01.12.2005-09.12.2005 | стены | скотч | 1 | 40 | 40 | 1.3855
01.12.2005-09.12.2005 | стены | пленка | 100 | 10 | 1000 | 34.638
01.12.2005-09.12.2005 | стены | соль | 1 | 320 | 320 | 11.0842
01.12.2005-09.12.2005 | стены | Диск для болгарки | 10 | 23.5 | 235 | 8.1399
2006-05-09 | стены | Диск для болгарки | 4 | 40 | 160 | 5.9925
2006-05-09 | стены | Диск для болгарки | 1 | 900 | 900 | 33.7079
2006-05-09 | стены | ведра | 4 | 80 | 320 | 11.985
2006-05-09 | стены | перчатки | 24 | 10 | 240 | 8.9888
2006-05-09 | стены | тачка | 1 | 1600 | 1600 | 59.9251
2006-05-09 | стены | цемент | 30 | 140 | 4200 | 157.3034
2006-05-09 | стены | шнур | 1 | 30 | 30 | 1.1236
2006-05-09 | стены | Сетка металическая | 40 | 100 | 4000 | 149.8127
2006-05-09 | стены | Песок | 1 | 2500 | 2500 | 93.633
2006-05-11 | стены | Доска 6х150х50 | 40 | 158.75 | 6350 | 239.6226
2006-05-11 | стены | Доска 30х150х6 | 20 | 100 | 2000 | 75.4717
2006-05-11 | стены | швелер 14 | 8 | 290 | 2320 | 87.5472
2006-05-11 | стены | арматура | 24 | 22 | 528 | 19.9245
2006-05-11 | стены | Песок | 1 | 2550 | 2550 | 96.2264
2006-05-12 | стены | Перемычки 1300х120х200 | 27 | 500 | 13500 | 509.434
2006-05-13 | стены | Перемычки 1700х120х201 | 19 | 650 | 12350 | 466.0377
2006-05-14 | стены | Песок | 2 | 2500 | 5000 | 187.7582
2006-05-15 | стены | перчатки | 20 | 20 | 400 | 15.0207
2006-05-15 | стены | Ножовка | 1 | 180 | 180 | 6.7593
2006-05-15 | стены | гвозди | 1 | 430 | 430 | 16.1472
2006-05-15 | стены | Уровень | 1 | 320 | 320 | 12.0165
2006-05-15 | стены | Полотно к ножовке по металлу | 2 | 10 | 20 | 0.75103
2006-05-15 | стены | лопата | 2 | 100 | 200 | 7.5103
2006-05-15 | стены | цемент | 80 | 135 | 10800 | 405.5576
2006-05-16 | стены | Кирпич | 2500 | 6.5 | 16250 | 610.214
2006-05-17 | перекрытия | швелер 27 | 8.4 | 850 | 7140 | 268.1187
2006-05-17 | перекрытия | арматура | 240 | 22 | 5280 | 198.2726
2006-05-17 | перекрытия | пруток 6 | 12 | 10 | 120 | 4.5062
2006-05-17 | стены | гвозди | 2 | 35 | 70 | 2.6286
2006-05-17 | стены | воздуховоды | 5 | 200 | 1000 | 37.5516
2006-05-19 | стены | песок | 1 | 3500 | 3500 | 131.4307
2006-05-19 | перекрытия | бетон | 5 | 2200 | 11000 | 413.068
2006-05-23 | стены | кирпич полуторный обычный | 2000 | 7.5 | 15000 | 568.1818
2006-05-23 | стены | залог за поддоны | 7 | 100 | 700 | 26.5152
2006-05-29 | перекрытия | проволока | 15 | 50 | 750 | 28.1215
2006-05-29 | перекрытия | щебень | 4 | 1450 | 5800 | 217.4728
2006-05-29 | перекрытия | арматура | 120 | 22 | 2640 | 98.9876
2006-05-29 | перекрытия | арматура | 10 | 50 | 500 | 18.7477
2006-05-29 | перекрытия | Диск для болгарки | 2 | 15 | 30 | 1.1249
2006-05-29 | перекрытия | веревка | 24 | 35 | 840 | 31.4961
2006-05-29 | перекрытия | цемент | 40 | 150 | 6000 | 224.9719
2006-05-31 | стены | цемент | 60 | 140 | 8400 | 314.9606
2006-05-31 | стены | Сетка металическая | 1 | 900 | 900 | 33.7458
2006-05-31 | стены | песок | 1 | 3500 | 3500 | 131.2336
2006-06-04 | стены | Сетка металическая | 2 | 900 | 1800 | 67.4916
2006-06-07 | стены | цемент | 5 | 145 | 725 | 27.1841
2006-06-24 | стены | Сетка металическая | 50 | 100 | 5000 | 185.1852
2006-06-24 | стены | перчатки | 20 | 15 | 300 | 11.1111
2006-06-24 | стены | душ | 1 | 120 | 120 | 4.4444
2006-06-24 | стены | гвозди | 1 | 150 | 150 | 5.5556
2006-06-24 | стены | Диск для болгарки | 1 | 160 | 160 | 5.9259
2006-06-24 | стены | грунтовка | 1 | 120 | 120 | 4.4444
2006-06-24 | стены | уголок | 32.4 | 160 | 5184 | 192
2006-06-24 | стены | резка уголка | 27 | 10 | 270 | 10
2006-06-24 | стены | цемент | 80 | 145 | 11600 | 429.6296
2006-06-24 | стены | бочка 125л. | 1 | 780 | 780 | 28.8889
2006-06-24 | стены | ведра | 4 | 60 | 240 | 8.8889
2006-06-26 | стены | Песок | 1 | 3000 | 3000 | 111.1111
2006-06-29 | стены | кран | 1 | 1000 | 1000 | 37.037
2006-06-29 | стены | кирпич | 1500 | 6.5 | 9750 | 361.1111
2006-06-29 | стены | песок | 1 | 3000 | 3000 | 111.1111
2006-06-30 | стены | цемент | 40 | 150 | 6000 | 222.2222
2006-07-02 | стены | цемент | 8 | 145 | 1160 | 42.963
2006-07-03 | стены | перчатки | 24 | 10 | 240 | 8.8889
2006-07-03 | стены | гофра | 1 | 130 | 130 | 4.8148
2006-07-03 | стены | гофра | 5 | 200 | 1000 | 37.037
2006-07-04 | стены | бетон | 2 | 2657.5 | 5315 | 196.8519
2006-07-04 | стены | арматура | 180 | 19 | 3420 | 126.6667
2006-07-05 | стены | кран | 1 | 11000 | 11000 | 407.4074
2006-07-06 | стены | песок | 1 | 3500 | 3500 | 129.6296
2006-07-13 | стены | цемент | 8 | 160 | 1280 | 47.4074
2006-07-14 | стены | проволока | 10 | 45 | 450 | 16.6667
2006-07-15 | стены | кран | 1 | 6000 | 6000 | 222.2222
2006-07-18 | стены | цемент | 60 | 160 | 9600 | 355.5556
2006-07-18 | стены | перчатки | 20 | 15 | 300 | 11.1111
2006-07-19 | стены | песок | 1 | 2500 | 2500 | 92.5926
2006-07-19 | стены | кирпич | 1600 | 6.8 | 10880 | 402.963
2006-07-20 | стены | кирпич | 1080 | 8.2 | 8856 | 328
2006-07-20 | стены | кран | 1 | 3500 | 3500 | 129.6296
2006-07-20 | стены | перемычки | 1 | 13792 | 13792 | 510.8148
2006-07-21 | стены | цемент | 8 | 170 | 1360 | 50.3704
2006-07-23 | стены | гофра | 1 | 200 | 200 | 7.4074
2006-07-23 | стены | цемент | 5 | 185 | 925 | 34.2593
2006-07-24 | стены | цемент | 8 | 185 | 1480 | 54.8148
2006-07-24 | стены | гофра | 1 | 140 | 140 | 5.1852
2006-07-24 | стены | перчатки | 10 | 10 | 100 | 3.7037
2006-07-24 | стены | цемент | 5 | 190 | 950 | 35.1852
2006-08-08 | крыша | брус 150х150 | 5 | 3500 | 17500 | 648.1481
2006-08-08 | крыша | Кран | 1 | 4000 | 4000 | 148.1481
2006-08-08 | крыша | Песок | 1 | 4000 | 4000 | 148.1481
2006-08-10 | стены | кирпич | 1000 | 11 | 11000 | 407.4074
2006-08-10 | стены | пеноблоки 200х300х600 | 100 | 95 | 9500 | 351.8519
2006-08-10 | крыша | перчатки | 7 | 30 | 210 | 7.7778
2006-08-10 | стены | кирпич | 2400 | 7.8 | 18720 | 693.3333
2006-08-10 | стены | поддоны | 12 | 150 | 1800 | 66.6667
2006-08-11 | крыша | Масло для бензопилы | 1 | 200 | 200 | 7.4074
2006-08-11 | крыша | гайки, болты, шайбы | 4.025 | 120 | 483 | 17.8889
2006-08-11 | крыша | скобы строительные | 30 | 12 | 360 | 13.3333
2006-08-12 | крыша | брус 100х100х6 20 шт. | 1.2512 | 4100 | 5129.9999 | 190
2006-08-12 | крыша | брус 50х150х6 | 1.8171 | 4100 | 7450.0001 | 275.9259
2006-08-12 | крыша | брус 100х150х6 7 шт. | 0.63415 | 4100 | 2599.9998 | 96.2963
2006-08-12 | крыша | уголок | 2.6 | 160 | 416 | 15.4074
2006-08-12 | крыша | арматура | 12 | 27 | 324 | 12
2006-08-12 | крыша | гвозди | 20 | 35 | 700 | 25.9259
2006-08-12 | крыша | сверло 10х260 | 1 | 150 | 150 | 5.5556
2006-08-13 | стены | пеноблоки 100х300х600 | 450 | 47 | 21150 | 783.3333
2006-08-14 | стены | цемент | 15 | 210 | 3150 | 116.6667
2006-08-17 | крыша | доски | 10 | 3835 | 38350 | 1420.3704
2006-08-18 | стены | цемент | 8 | 230 | 1840 | 68.1481
2006-08-19 | крыша | пластиковая вгонка 100шт. | 1 | 8600 | 8600 | 318.5185
2006-08-19 | крыша | метоллочерепица и акскссуары | 1 | 178005 | 178005 | 6592.7778
2006-08-19 | стены | гофра | 4 | 220 | 880 | 32.5926
2006-08-19 | стены | гофра | 1 | 200 | 200 | 7.4074
2006-08-19 | стены | гофра | 1 | 240 | 240 | 8.8889
2006-08-22 | крыша | перчатки | 12 | 12 | 144 | 5.3333
2006-08-22 | крыша | саморезы | 1 | 130 | 130 | 4.8148
2006-08-22 | крыша | оцинкованный лист | 3 | 360 | 1080 | 40
2006-08-23 | крыша | зонтик дымохода | 2 | 3130 | 6260 | 231.8519
2006-08-23 | крыша | флюгер | 1 | 2600 | 2600 | 96.2963
2006-08-23 | стены | цемент | 5 | 230 | 1150 | 42.5926
2006-08-28 | крыша | фурнитура | 8 | 75 | 600 | 22.2222
2006-08-28 | крыша | гвозди | 10 | 35 | 350 | 12.963
2006-08-28 | крыша | скобы строительные | 5 | 30 | 150 | 5.5556
2006-08-29 | крыша | гвозди | 15 | 35 | 525 | 19.4444
2006-09-01 | крыша | силикон | 1 | 150 | 150 | 5.5556
2006-09-01 | крыша | саморезы | 2 | 140 | 280 | 10.3704
2006-09-01 | крыша | плёнка гидроизоляционная | 1 | 1350 | 1350 | 50
2006-09-05 | крыша | дюбели | 46 | 1.5 | 69 | 2.5556
2006-09-05 | крыша | Диск для болгарки | 5 | 20 | 100 | 3.7037
2006-09-07 | крыша | утеплитель на потолок | 50 | 640 | 32000 | 1185.1852
2006-09-07 | крыша | пергамин | 10 | 91 | 910 | 33.7037
2006-09-07 | крыша | гвозди | 10 | 50 | 500 | 18.5185
2006-09-13 | стены | цемент | 4 | 220 | 880 | 32.5926
2006-10-07 | стены | камень природный "Уфимский" | 210 | 400 | 84000 | 3146.0674
2006-10-07 | стены | сварочный аппарат "Русич" | 1 | 5000 | 5000 | 187.2659
2006-10-07 | стены | кабель | 20 | 82 | 1640 | 61.4232
2006-10-07 | стены | электроды | 2 | 250 | 500 | 18.7266
2006-10-07 | стены | маска | 1 | 300 | 300 | 11.236
2006-10-07 | стены | Диск для болгарки | 4 | 90 | 360 | 13.4831
2006-10-07 | стены | перчатки | 12 | 15 | 180 | 6.7416
2006-10-09 | стены | ведра | 4 | 90 | 360 | 13.4831
2006-10-09 | стены | кисти | 2 | 80 | 160 | 5.9925
2006-10-09 | стены | шпатель | 1 | 30 | 30 | 1.1236
2006-10-09 | стены | шпатель | 1 | 50 | 50 | 1.8727
2006-10-09 | стены | миксер | 1 | 80 | 80 | 2.9963
2006-10-09 | стены | крандаши | 8 | 5 | 40 | 1.4981
2006-10-09 | стены | перчатки | 12 | 10 | 120 | 4.4944
2006-10-09 | стены | цемент | 15 | 205 | 3075 | 115.1685
2006-10-09 | стены | грунтовка | 3 | 230 | 690 | 25.8427
2006-10-09 | стены | плиточный клей | 5 | 195 | 975 | 36.5169
2006-10-09 | стены | разбрызгиватель | 1 | 600 | 600 | 22.4719
2006-10-09 | внутр. отделка | удлинитель | 2 | 305 | 610 | 22.8464
2006-10-09 | внутр. отделка | патрон | 2 | 20 | 40 | 1.4981
2006-10-09 | внутр. отделка | лампа | 2 | 15 | 30 | 1.1236
2006-10-10 | стены | ворота гаражные | 1 | 42601.1 | 42601.1 | 1595.5468
2006-10-10 | внутр. отделка | уголок | 17.6 | 135 | 2376 | 88.9888
2006-10-10 | стены | Диск для болгарки | 2 | 100 | 200 | 7.4906
2006-10-10 | стены | щетка металлическая | 2 | 40 | 80 | 2.9963
2006-10-10 | стены | терка | 3 | 100 | 300 | 11.236
2006-10-10 | внутр. отделка | кирпич огнеупорный | 400 | 20 | 8000 | 299.6255
2006-10-10 | внутр. отделка | клей плиточый | 10 | 200 | 2000 | 74.9064
2006-10-10 | внутр. отделка | шамотная глина | 1 | 170 | 170 | 6.367
2006-10-10 | внутр. отделка | огнеупорная смесь | 10 | 175 | 1750 | 65.5431
2006-10-11 | стены | окна | 1 | 283000 | 283000 | 10599.2509
2006-10-11 | внутр. отделка | огнеупорная смесь | 2 | 163 | 326 | 12.2097
2006-10-11 | стены | песок | 1 | 4400 | 4400 | 164.794
2006-10-12 | стены | цемент | 20 | 200 | 4000 | 149.8127
2006-10-12 | внутр. отделка | обод | 2 | 382 | 764 | 28.6142
2006-10-12 | внутр. отделка | ПВА | 1 | 205 | 205 | 7.6779
2006-10-12 | внутр. отделка | очки | 1 | 30 | 30 | 1.1236
2006-10-12 | внутр. отделка | респиратор | 1 | 30 | 30 | 1.1236
2006-10-12 | внутр. отделка | щетка | 1 | 130 | 130 | 4.8689
2006-10-12 | стены | Диск для болгарки | 1 | 1000 | 1000 | 37.4532
2006-10-12 | внутр. отделка | лампа | 2 | 40 | 80 | 2.9963
2006-10-13 | внутр. отделка | задвижка | 2 | 265 | 530 | 19.8502
2006-10-14 | стены | клей плиточый | 4 | 350 | 1400 | 52.4345
2006-10-15 | стены | клей плиточый | 7 | 200 | 1400 | 52.4345
2006-10-19 | стены | клей плиточый | 8 | 240 | 1920 | 71.9101
2006-10-20 | стены | бур | 1 | 300 | 300 | 11.236
2006-10-20 | стены | перчатки | 12 | 12 | 144 | 5.3933
2006-10-20 | внутр. отделка | швелер | 37.2 | 420 | 15624 | 585.1685
2006-10-20 | внутр. отделка | уголок | 36 | 85 | 3060 | 114.6067
2006-10-21 | стены | арматура | 150 | 27 | 4050 | 151.6854
2006-10-21 | стены | брус 50х150х6 | 0.54419 | 4300 | 2339.9998 | 87.6404
2006-10-21 | стены | доска 25х150х6 | 0.22791 | 4300 | 980.0001 | 36.7041
2006-10-21 | стены | моющая смесь для камня | 4 | 400 | 1600 | 59.9251
2006-10-21 | стены | пропитка-лак для камня | 7 | 400 | 2800 | 104.8689
2006-10-22 | внутр. отделка | Сетка металическая | 1 | 240 | 240 | 8.9888
2006-10-22 | внутр. отделка | дверка | 1 | 220 | 220 | 8.2397
2006-10-22 | внутр. отделка | саморезы | 1 | 200 | 200 | 7.4906
2006-10-22 | внутр. отделка | маяки | 6 | 35 | 210 | 7.8652
2006-10-23 | внутр. отделка | гвозди | 4 | 35 | 140 | 5.2434
2006-10-23 | внутр. отделка | саморезы | 1.1 | 200 | 220 | 8.2397
2006-10-23 | внутр. отделка | бита | 2 | 50 | 100 | 3.7453
2006-10-24 | стены | клей плиточый | 5 | 240 | 1200 | 44.9438
2006-10-25 | стены | метизы | 1 | 90 | 90 | 3.3708
2006-10-27 | стены | цемент | 1 | 250 | 250 | 9.3633
2006-10-28 | стены | пропитка-лак для камня | 5 | 80 | 400 | 14.9813
2006-10-28 | стены | моющая смесь для камня | 5 | 48 | 240 | 8.9888
2006-10-28 | стены | металл | 2 | 1500 | 3000 | 112.3596
2006-10-28 | стены | кирпич | 1200 | 10.5 | 12600 | 471.9101
2006-10-28 | стены | цемент | 5 | 200 | 1000 | 37.4532
2006-10-28 | стены | кирпич шамотный | 30 | 20 | 600 | 22.4719
2006-10-28 | стены | Диск для болгарки | 1 | 220 | 220 | 8.2397
2006-10-31 | стены | цемент | 5 | 250 | 1250 | 46.8165
2006-10-31 | внутр. отделка | петли | 2 | 52 | 104 | 3.8951
2006-11-02 | стены | цемент | 5 | 250 | 1250 | 46.8165
2006-11-02 | внутр. отделка | клей плиточый | 1 | 35 | 35 | 1.3109
2006-11-02 | внутр. отделка | напильник | 1 | 60 | 60 | 2.2472
2007-05-20 | внутр. отделка | канализационные трубы | 1 | 12290 | 12290 | 478.2101
2007-06-11 | внутр. отделка | правило и терки | 1 | 950 | 950 | 37.2549
2007-06-11 | внутр. отделка | Уровень | 1 | 800 | 800 | 31.3725
2007-06-11 | внутр. отделка | цемент | 50 | 260 | 13000 | 509.8039
2007-06-11 | внутр. отделка | известь | 5 | 130 | 650 | 25.4902
2007-06-11 | внутр. отделка | маяки | 75 | 35 | 2625 | 102.9412
2007-06-11 | внутр. отделка | таз | 2 | 350 | 700 | 27.451
2007-06-11 | внутр. отделка | перчатки | 2 | 15 | 30 | 1.1765
2007-06-11 | внутр. отделка | гвозди | 1 | 200 | 200 | 7.8431
2007-06-13 | внутр. отделка | известь | 6 | 150 | 900 | 35.2941
2007-06-13 | внутр. отделка | саморезы | 1.5 | 100 | 150 | 5.8824
2007-06-13 | внутр. отделка | терка | 2 | 55 | 110 | 4.3137
2007-06-13 | внутр. отделка | правило | 1 | 300 | 300 | 11.7647
2007-06-13 | внутр. отделка | терка | 1 | 100 | 100 | 3.9216
2007-06-14 | внутр. отделка | известь | 4 | 130 | 520 | 20.3922
2007-06-14 | внутр. отделка | смесь м150 | 3 | 170 | 510 | 20
2007-06-14 | внутр. отделка | терка | 10 | 55 | 550 | 21.5686
2007-06-15 | внутр. отделка | цемент | 20 | 250 | 5000 | 196.0784
2007-06-15 | внутр. отделка | цемент | 15 | 150 | 2250 | 88.2353
2007-06-15 | внутр. отделка | известь | 15 | 150 | 2250 | 88.2353
2007-06-15 | внутр. отделка | маяки | 100 | 35 | 3500 | 137.2549
2007-06-23 | внутр. отделка | известь | 20 | 150 | 3000 | 117.6471
2007-06-23 | внутр. отделка | цемент | 30 | 300 | 9000 | 352.9412
2007-06-23 | внутр. отделка | смесь м150 | 20 | 150 | 3000 | 117.6471
2007-06-23 | внутр. отделка | алибастр | 2 | 100 | 200 | 7.8431
2007-06-23 | внутр. отделка | маяки | 100 | 30 | 3000 | 117.6471
2007-06-23 | внутр. отделка | гвозди | 1 | 40 | 40 | 1.5686
2007-06-23 | внутр. отделка | гвозди | 1 | 35 | 35 | 1.3725
2007-06-23 | внутр. отделка | перчатки | 3 | 30 | 90 | 3.5294
2007-06-23 | внутр. отделка | лампа | 2 | 22 | 44 | 1.7255
2007-06-23 | внутр. отделка | лампа | 2 | 15 | 30 | 1.1765
2007-06-23 | внутр. отделка | песок | 1 | 4500 | 4500 | 176.4706
2007-06-25 | внутр. отделка | смесь м150 | 4 | 170 | 680 | 26.6667
2007-06-25 | внутр. отделка | очиститель фасада | 2 | 350 | 700 | 27.451
2007-06-25 | внутр. отделка | кисти | 1 | 270 | 270 | 10.5882
2007-06-25 | внутр. отделка | пропитка-лак для камня | 10 | 400 | 4000 | 156.8627
2007-06-26 | внутр. отделка | смесь м150 | 5 | 170 | 850 | 33.3333
2007-06-30 | внутр. отделка | Сетка металическая | 0.7 | 170 | 119 | 4.6667
2007-07-03 | внутр. отделка | алибастр | 1 | 100 | 100 | 3.9216
2007-07-03 | внутр. отделка | саморезы | 3 | 130 | 390 | 15.2941
2007-07-03 | внутр. отделка | сетка москитная | 2 | 25 | 50 | 1.9608
2007-07-03 | внутр. отделка | цемент | 20 | 300 | 6000 | 235.2941
2007-07-03 | внутр. отделка | маяки | 70 | 35 | 2450 | 96.0784
2007-07-03 | внутр. отделка | маяки | 50 | 30 | 1500 | 58.8235
2007-07-03 | внутр. отделка | нить | 1 | 130 | 130 | 5.098
2007-07-03 | внутр. отделка | гвозди | 2 | 40 | 80 | 3.1373
2007-07-10 | внутр. отделка | песок | 1 | 4500 | 4500 | 176.4706
2007-07-30 | балконы | кованные ограждения балконов | 2 | 26000 | 52000 | 2039.2157
2007-07-31 | электропроводка | Кабель ПУГНП 3*2,5 | 1000 | 21.6058 | 21605.8 | 847.2863
2007-07-31 | электропроводка | Кабель ПВС 3*6 | 100 | 58.6578 | 5865.78 | 230.0306
2007-07-31 | электропроводка | гофра, 15 мм | 800 | 2.9264 | 2341.12 | 91.8086
2007-07-31 | электропроводка | гофра, 20 мм | 200 | 3.6698 | 733.96 | 28.7827
2007-07-31 | электропроводка | Пуфас | 1 | 700 | 700 | 27.451
2007-07-31 | электропроводка | шпатель | 1 | 50 | 50 | 1.9608
2007-07-31 | электропроводка | дюбели | 1 | 200 | 200 | 7.8431
2007-07-31 | электропроводка | подрозетники, коробки | 1 | 350 | 350 | 13.7255
2007-07-31 | электропроводка | Кабель FVTP 4*2 | 170 | 15 | 2550 | 100
2007-07-31 | электропроводка | Изолента | 1 | 20 | 20 | 0.78431
2007-07-31 | электропроводка | Автоматика | 1 | 20645 | 20645 | 809.6078
2007-07-31 | электропроводка | Насадка | 1 | 600 | 600 | 23.5294
2007-07-31 | электропроводка | Зажимы | 1 | 800 | 800 | 31.3725
2007-08-07 | внутр. отделка | известь | 5 | 130 | 650 | 25.4902
2007-08-07 | внутр. отделка | алибастр | 2 | 140 | 280 | 10.9804
2007-08-08 | внутр. отделка | Шпатлевка | 1 | 300 | 300 | 11.7647
2007-08-08 | внутр. отделка | цемент | 5 | 330 | 1650 | 64.7059
2007-08-08 | внутр. отделка | маяки | 12 | 35 | 420 | 16.4706
2007-08-09 | внутр. отделка | цемент | 10 | 330 | 3300 | 129.4118
2007-08-09 | внутр. отделка | известь | 10 | 135 | 1350 | 52.9412
2007-08-10 | внутр. отделка | перчатки | 4 | 25 | 100 | 3.9216
2007-08-10 | внутр. отделка | известь | 10 | 140 | 1400 | 54.902
2007-08-16 | внутр. отделка | известь | 10 | 140 | 1400 | 54.902
2007-08-16 | внутр. отделка | цемент | 13 | 310 | 4030 | 158.0392
2007-08-20 | внутр. отделка | гипс | 4 | 270 | 1080 | 42.3529
2007-08-20 | внутр. отделка | алибастр | 2 | 140 | 280 | 10.9804
2007-08-24 | внутр. отделка | Шпатлевка | 2 | 270 | 540 | 21.1765
2007-08-24 | внутр. отделка | цемент | 1 | 310 | 310 | 12.1569
2007-08-27 | внутр. отделка | цемент | 5 | 310 | 1550 | 60.7843
2007-08-27 | внутр. отделка | известь | 4 | 130 | 520 | 20.3922
2007-08-27 | внутр. отделка | гипс | 1 | 270 | 270 | 10.5882
2007-08-27 | внутр. отделка | алибастр | 2 | 130 | 260 | 10.1961
2007-08-27 | внутр. отделка | известь | 1 | 120 | 120 | 4.7059
2007-08-30 | внутр. отделка | гипс | 2 | 260 | 520 | 20.3922
2007-10-25 | крыша | доска 25х180х6 | 3 | 5850 | 17550 | 710.5263
2007-10-26 | крыша | гвозди | 10 | 45 | 450 | 18.2186
2007-10-20 | крыша | липкая лента | 1 | 2150 | 2150 | 87.0445
2008-04-07 | сяжка пола | труба для маяков | 20 | 60 | 1200 | 51.0638
2008-04-07 | сяжка пола | цемент | 20 | 330 | 6600 | 280.8511
2008-04-07 | сяжка пола | керамзит | 100 | 105 | 10500 | 446.8085
2008-04-09 | сяжка пола | цемент | 40 | 320 | 12800 | 544.6809
2008-04-09 | сяжка пола | керамзит | 100 | 105 | 10500 | 446.8085
2008-04-09 | сяжка пола | песок | 1 | 6000 | 6000 | 255.3191
2008-04-10 | сяжка пола | перчатки | 10 | 15 | 150 | 6.383
2008-04-12 | сяжка пола | цемент | 20 | 330 | 6600 | 280.8511
2008-04-12 | сяжка пола | керамзит | 100 | 105 | 10500 | 446.8085
2008-04-14 | сяжка пола | песок | 1 | 6000 | 6000 | 255.3191
2008-04-16 | сяжка пола | керамзит | 100 | 110 | 11000 | 468.0851
2008-04-16 | сяжка пола | цемент | 20 | 330 | 6600 | 280.8511
2008-04-17 | сяжка пола | керамзит | 37 | 110 | 4070 | 173.1915
2008-04-17 | сяжка пола | цемент | 20 | 320 | 6400 | 272.3404
2008-04-18 | сяжка пола | керамзит | 100 | 105 | 10500 | 446.8085
2008-04-18 | сяжка пола | цемент | 20 | 330 | 6600 | 280.8511
2008-04-18 | сяжка пола | цемент | 5 | 330 | 1650 | 70.2128
2008-04-18 | забор | столбик 80х40х3000 | 50 | 344 | 17200 | 731.9149
2008-09-21 | стены | песок | 1 | 5200 | 5200 | 203.9216
2008-09-21 | стены | цемент | 10 | 360 | 3600 | 141.1765
2008-09-21 | стены | кирпич | 60 | 11 | 660 | 25.8824
2008-09-21 | стены | пеноблоки 200х300х600 | 10 | 100 | 1000 | 39.2157
2008-09-22 | стены | щебень | 4 | 2400 | 9600 | 376.4706
2008-09-25 | стены | окно | 1 | 4127 | 4127 | 161.8431
2008-09-28 | внутр. отделка | плитка на пол в котельной | 7.05 | 552 | 3891.6 | 152.6118
2008-10-08 | внутр. отделка | сверла | 1 | 190 | 190 | 6.9091
2008-10-08 | внутр. отделка | саморезы | 1 | 260 | 260 | 9.4545
2008-10-08 | внутр. отделка | клей плиточый | 1 | 700 | 700 | 25.4545
2008-10-10 | внутр. отделка | Пена мотажная | 1 | 150 | 150 | 5.4545
2008-10-14 | внутр. отделка | утеплитель на потолок | 2 | 650 | 1300 | 47.2727
2008-10-14 | внутр. отделка | доска 25х150х6 | 15 | 160 | 2400 | 87.2727
2008-10-23 | внутр. отделка | пеноблоки 200х300х600 | 7 | 135 | 945 | 34.3636
2008-10-23 | внутр. отделка | кирпич | 7 | 11.5 | 80.5 | 2.9273
Итого |  |  |  |  | 2493424.8598 | 91995.2955

## Отопление водоснабж. и канализ.
№ | Наименование товара | кол-во | единица | цена, руб | Сумма, руб | Сумма, $
1 | Радиатор Kermi Profil V тип 11, 500/500 | 2 | шт | 1540.66 | 3081.32 | 131.12
2 | Радиатор Kermi Profil V тип 11, 500/700 | 3 | шт | 1769.92 | 5309.76 | 225.9472
3 | Радиатор Kermi Profil V тип 11, 500/800 | 20 | шт | 1889.14 | 37782.8 | 1607.7787
4 | Радиатор Kermi Profil V тип 11, 500/900 | 4 | шт | 1990.01 | 7960.04 | 338.7251
5 | Радиатор Kermi Profil V тип 22, 500/700 | 4 | шт | 2494.4 | 9977.6 | 424.5787
6 | Радиатор Kermi Profil V тип 22, 500/900 | 2 | шт | 2842.89 | 5685.78 | 241.9481
7 | Радиатор Kermi Profil V тип 22, 500/1000 | 1 | шт | 3018.41 | 3018.41 | 128.443
8 | Адаптер д\уз. н. поключения | 36 | комплект | 173.86 | 6258.96 | 266.3387
9 | Узел н. подключения угловой | 36 | шт | 322.89 | 11624.04 | 494.64
10 | Труба металлопластиковая "Coeskim Super K" белая 16 Х 2,0 | 1000 | м | 35.53 | 35530 | 1511.9149
11 | Шкаф встроенный ШРВ-2 670х125х594 | 1 | шт | 1719.48 | 1719.48 | 73.1694
12 | Шкаф встроенный ШРВ-4 670х125х894 | 2 | шт | 2521.91 | 5043.82 | 214.6306
13 | Шкаф наружный ШРВ-2 651х120х553 | 1 | шт | 1662.17 | 1662.17 | 70.7306
14 | Шкаф наружный ШРВ-4 651х120х53 | 1 | шт | 2206.67 | 2206.67 | 93.9009
15 | терморегулятор 013L4250 | 36 | шт | 385.55 | 13879.8 | 590.6298
16 | Мультифольга - 4мм | 90 | м² | 157.82 | 14203.8 | 604.417
17 | Демпферная лента | 4 | рулон | 626.66 | 2506.64 | 106.6655
18 | Кран шаровый с фитингом 1" | 10 | шт | 375.62 | 3756.2 | 159.8383
19 | Гребнки 12 выходов | 6 | шт | 1600 | 9600 | 408.5106
20 | Труба полипропиленоая Ø 32мм | 32 | м | 110 | 3520 | 149.7872
21 | уголок Ø32х90° | 10 | шт | 12 | 120 | 5.1064
22 | уголок Ø32х45° | 10 | шт | 15 | 150 | 6.383
23 | тройник 32х1" внутр | 6 | шт | 150 | 900 | 38.2979
24 | уголок 32х1" внутр | 2 | шт | 150 | 300 | 12.766
25 | кран шаровый 1/2" | 72 | шт | 120 | 8640 | 367.6596
26 | клапн | 6 | шт | 300 | 1800 | 76.5957
27 | утеплитель Ø32 по 2 метра | 16 | шт | 40 | 640 | 27.234
28 | утеплитель Ø16 по 2 метра | 100 | шт | 25 | 2500 | 106.383
29 | нипель1"х1/2 | 6 | шт | 50 | 300 | 12.766
30 | нипель1" | 6 | шт | 80 | 480 | 20.4255
31 | уголок 1/2 | 6 | шт | 20 | 120 | 5.1064
32 | цапли 16 нар. | 72 | шт | 60 | 4320 | 183.8298
33 | муфта Ø32 | 6 | шт | 10 | 60 | 2.5532
34 | лен | 2 | моток | 20 | 40 | 1.7021
35 | клипсы Ø32 | 16 | шт | 6 | 96 | 4.0851
36 | заглушки 1" | 6 | шт | 50 | 300 | 12.766
37 | клипсы Ø16 | 200 | шт | 5 | 1000 | 42.5532
38 | утеплитель Ø16 по 2 метра | 300 | шт | 10 | 3000 | 127.6596
39 | клипсы Ø25 | 200 | шт | 5 | 1000 | 42.5532
40 | карандаш | 2 | шт | 5 | 10 | 0.42553
41 | дюбели 6х40 | 1 | упаковка | 350 | 350 | 14.8936
42 | саморезы 50 мм | 1 | кг | 100 | 100 | 4.2553
43 | крепеж | 1 | кг | 80 | 80 | 3.4043
44 | диски на болгрку | 2 | шт | 25 | 50 | 2.1277
45 | лампочки | 20 | шт | 15 | 300 | 12.766
46 | изолента | 2 | шт | 40 | 80 | 3.4043
47 | патроны под лампочки | 15 | шт | 25 | 375 | 15.9574
48 | уголок 32х90° | 4 | шт | 20 | 80 | 3.4043
49 | муфта Ø32 | 2 | шт | 15 | 30 | 1.2766
50 | муфта Ø32х1" внутренняя | 3 | шт | 120 | 360 | 15.3191
51 | муфта Ø32х1" наружная | 1 | шт | 130 | 130 | 5.5319
52 | муфта | 2 | шт | 30 | 60 | 2.5532
53 | трап | 1 | шт | 500 | 500 | 21.2766
54 | утеплитель | 10 | шт | 40 | 400 | 17.0213
55 | уголок скрытый Ø16 | 31 | шт | 120 | 3720 | 158.2979
56 | муфта | 2 | шт | 60 | 120 | 5.1064
57 | шпилька м8 | 2 | шт | 50 | 100 | 4.2553
58 | кронштейн для гребенки | 2 | шт | 220 | 440 | 18.7234
59 | кран 3/4 | 6 | шт | 230 | 1380 | 58.7234
60 | кран 1/2 | 4 | шт | 180 | 720 | 30.6383
61 | нипель 3/4 | 6 | шт | 50 | 300 | 12.766
62 | нипель 1/2 | 4 | шт | 40 | 160 | 6.8085
63 | заглушка 3/4 | 10 | шт | 30 | 300 | 12.766
64 | фумлента | 2 | шт | 50 | 100 | 4.2553
65 | лен | 2 | шт | 30 | 60 | 2.5532
66 | бочёнок 5 см | 1 | шт | 50 | 50 | 2.1277
67 | нипель 1"х 3/4 | 6 | шт | 60 | 360 | 15.3191
68 | крепеж | 3 | шт | 180 | 540 | 22.9787
69 | нижний кран | 12 | шт | 140 | 1680 | 71.4894
70 | гребнки 2 выхода | 2 | шт | 300 | 600 | 25.5319
71 | гребнки 3 выхода | 4 | шт | 400 | 1600 | 68.0851
72 | гребнки 4 выхода | 2 | шт | 500 | 1000 | 42.5532
73 | колекор 4 выхода | 2 | шт | 500 | 1000 | 42.5532
74 | колекор 2 выхода | 2 | шт | 350 | 700 | 29.7872
75 | воздушник | 4 | шт | 300 | 1200 | 51.0638
76 | муфта Ø32 | 40 | шт | 30 | 1200 | 51.0638
77 | тройник Ø32 | 4 | шт | 40 | 160 | 6.8085
78 | тройник Ø32х1" | 4 | шт | 150 | 600 | 25.5319
79 | уголок Ø32х1" внутр. | 2 | шт | 150 | 300 | 12.766
80 | уголок Ø32х90° | 30 | шт | 20 | 600 | 25.5319
81 | уголок Ø32х45° | 30 | шт | 25 | 750 | 31.9149
82 | нипель | 12 | шт | 60 | 720 | 30.6383
83 | заглушки 1/2" | 4 | шт | 40 | 160 | 6.8085
84 | уголок 50х45° | 30 | шт | 40 | 1200 | 51.0638
85 | уголок 50х90° | 30 | шт | 40 | 1200 | 51.0638
86 | тройник 50х45° | 6 | шт | 50 | 300 | 12.766
87 | тройник 110х45° | 4 | шт | 80 | 320 | 13.617
88 | ревизия | 2 | шт | 90 | 180 | 7.6596
89 | уголок 110х45° | 10 | шт | 60 | 600 | 25.5319
90 | уголок 110х90° | 10 | шт | 60 | 600 | 25.5319
91 | саморезы 50 мм | 1.5 | кг | 150 | 225 | 9.5745
92 | диски на болгрку | 1 | шт | 300 | 300 | 12.766
93 | перчатки | 5 | шт | 20 | 100 | 4.2553
94 | пена | 1 | шт | 230 | 230 | 9.7872
95 | смывка пены | 1 | шт | 120 | 120 | 5.1064
96 | труба Ø32 | 32 | м | 205 | 6560 | 279.1489
97 | труба Ø20 | 45 | м | 90 | 4050 | 172.3404
98 | уголок 20х90 | 20 | шт | 20 | 400 | 17.0213
99 | уголок 20х1/2" | 7 | шт | 70 | 490 | 20.8511
100 | кран 1/2" | 6 | шт | 180 | 1080 | 45.9574
101 | уголок 25х3/4 | 2 | шт | 100 | 200 | 8.5106
102 | кран 3/4 | 2 | шт | 230 | 460 | 19.5745
103 | тройник 3220 | 2 | шт | 45 | 90 | 3.8298
104 | саморезы 50 мм | 1 | упаковка | 160 | 160 | 6.8085
105 | дюбели 6х40 | 1 | упаковка | 500 | 500 | 21.2766
106 | пена | 2 | шт | 160 | 320 | 13.617
107 | лезвия | 1 | упаковка | 30 | 30 | 1.2766
108 | труба 2м Ø110 | 12 | шт | 150 | 1800 | 76.5957
109 | труба 1м Ø110 | 4 | шт | 100 | 400 | 17.0213
110 | труба 2м Ø50 | 6 | шт | 90 | 540 | 22.9787
111 | труба 1м Ø50 | 18 | шт | 60 | 1080 | 45.9574
112 | труба Ø32 | 50 | шт | 205 | 10250 | 436.1702
113 | утеплитель Ø35 | 25 | шт | 50 | 1250 | 53.1915
114 | утеплитель Ø110 | 20 | шт | 170 | 3400 | 144.6809
115 | утеплитель Ø16 | 20 | шт | 20 | 400 | 17.0213
116 | клипсы Ø16 | 400 | шт | 4 | 1600 | 68.0851
117 | клипсы Ø32 | 20 | шт | 5 | 100 | 4.2553
118 | хомут Ø110 | 15 | шт | 50 | 750 | 31.9149
119 | хомут Ø50 | 8 | шт | 30 | 240 | 10.2128
120 | кран 1/2 | 1 | шт | 180 | 180 | 7.6596
121 | труба 0,5м Ø50 | 4 | шт | 50 | 200 | 8.5106
122 | тройник 110х50 | 2 | шт | 80 | 160 | 6.8085
123 | тройник Ø16 | 2 | шт | 120 | 240 | 10.2128
124 | муфта | 1 | шт | 100 | 100 | 4.2553
125 | уголок Ø32 | 10 | шт | 12 | 120 | 5.1064
126 | муфта Ø32х25 | 4 | шт | 10 | 40 | 1.7021
127 | трап | 1 | шт | 400 | 400 | 17.0213
128 | заглушки 3/4 | 2 | шт | 25 | 50 | 2.1277
129 | уголок Ø32 | 10 | шт | 8 | 80 | 3.4043
130 | труба Ø50 | 2 | шт | 65 | 130 | 5.5319
131 | крестовина | 1 | шт | 70 | 70 | 2.9787
132 | кран 1" | 7 | шт | 300 | 2100 | 89.3617
133 | муфта 32х25 | 7 | шт | 140 | 980 | 41.7021
134 | тройник 32х25 | 1 | шт | 150 | 150 | 6.383
135 | труба Ø32 армированная | 8 | метр | 205 | 1640 | 69.7872
136 | утеплитель Ø32 | 6 | шт | 60 | 360 | 15.3191
137 | муфта Ø32 | 6 | шт | 20 | 120 | 5.1064
138 | тройник Ø16 | 1 | шт | 90 | 90 | 3.8298
139 | утеплитель | 2 | шт | 20 | 40 | 1.7021
140 | труба Ø50 1м | 4 | шт | 50 | 200 | 8.5106
141 | труба Ø50 2м | 2 | шт | 80 | 160 | 6.8085
142 | утеплитель Ø25 | 3 | шт | 35 | 105 | 4.4681
143 | муфта 32х25 | 2 | шт | 15 | 30 | 1.2766
144 | труба Ø110 1м | 1 | шт | 90 | 90 | 3.8298
145 | труба Ø25 | 2 | метр | 65 | 130 | 5.5319
146 | труба Ø20 | 4 | метр | 45 | 180 | 7.6596
147 | тройник 110х50 | 2 | шт | 60 | 120 | 5.1064
148 | Труба металлопластиковая белая 16 Х 2,0 | 100 | метр | 40 | 4000 | 170.2128
149 | кран 3/4 | 2 | шт | 180 | 360 | 15.3191
150 | труба Ø25 армированная | 12 | метр | 65 | 780 | 33.1915
151 | уголок Ø25 | 4 | шт | 8 | 32 | 1.3617
152 | уголок Ø32 | 10 | шт | 12 | 120 | 5.1064
153 | мута 20х1/2 | 5 | шт | 40 | 200 | 8.5106
154 | тройник Ø32 | 1 | шт | 20 | 20 | 0.85106
155 | муфта Ø20 | 20 | шт | 5 | 100 | 4.2553
156 | Котел Logano G334-115 WS (в собр. виде) | 1 | шт | 168703.35 | 168703.35 | 6615.8176
157 | Бак-водонагреватель Logalux SU300 | 1 | шт | 34426.7 | 34426.7 | 1350.0667
158 | Система управления Logamatic 4211 "RU" | 1 | шт | 36304.52 | 36304.52 | 1423.7067
159 | Функциональный модуль FM442 "RU" | 2 | шт | 11924.155 | 23848.31 | 935.2278
160 | Кабель горелки 2-й ступени 4,3м | 1 | шт | 957.32 | 957.32 | 37.542
161 | Мембранный расширительный бак ГВС 25/10 | 1 | шт | 4606.18 | 4606.18 | 180.6345
162 | Мембранный расширительный бак 80/6 | 1 | шт | 4208.53 | 4208.53 | 165.0404
163 | Группа безопасности бака-в/н SG160S 3/4" 8бар | 1 | шт | 4639.32 | 4639.32 | 181.9341
164 | Группа безопасности котла 1" SV 1" до 200 кВт | 1 | шт | 4573.04 | 4573.04 | 179.3349
165 | Комплект датчика FV/FZ | 2 | шт | 1620.08 | 3240.16 | 127.0651
166 | Система контроля дымовых газов AW50.2-Kombi | 1 | шт | 4142.25 | 4142.25 | 162.4412
167 | Прибор контроля давления газа (для G334) | 1 | шт | 3943.42 | 3943.42 | 154.6439
168 | Датчик температуры бака-в/н AS1 | 1 | шт | 1104.6 | 1104.6 | 43.3176
169 | Смеситель 3-х ходовой Logafix 3G25 | 1 | шт | 2617.9 | 2617.9 | 102.6627
170 | Сервопривод Logafix В 66М | 1 | шт | 7489.19 | 7489.19 | 293.6937
171 | Насосы и всё для обвязки котельни | 1 | шт | 45035 | 45035 | 1808.6345
172 | Трубы для соединения котла и дымохода Ø250 | 1 | шт | 6085 | 6085 | 244.3775
Итого: |  |  |  |  | 644945.08 | 26304.8768

## транспорт
Дата перевозки | элемент дома | Наименование стройматериалов | количество | цена единицы, руб | Итого, руб | Итого, $
2005-09-29 | фундамент | доставка и погрузка | 1 | 3300 | 3300 | 116.1972
2005-11-24 | стены | Доставка кирпича облицовочного из Рязани | 1 | 15700 | 15700 | 544.3828
2005-11-26 | фундамент | Доставка арматуры | 1 | 800 | 800 | 27.7393
2005-11-26 | перекрытия | Доставка плит из Орла | 1 | 69500 | 69500 | 2409.8474
2006-05-09 | стены | доставка цемента | 2 | 500 | 1000 | 37.4532
2006-05-11 | стены | Доставка | 1 | 1500 | 1500 | 56.6038
2006-05-13 | стены | Доставка перемычек | 1 | 2500 | 2500 | 94.3396
2006-05-15 | стены | доставка цемента | 1 | 1000 | 1000 | 37.5516
2006-05-16 | стены | доставка кирпича | 1 | 1500 | 1500 | 56.3275
2006-05-17 | перекрытия | доставка мет.изд. | 1 | 1500 | 1500 | 56.3275
2006-05-19 | перекрытия | доставка бетона | 1 | 1500 | 1500 | 56.3275
2006-05-31 | стены | Доставка | 2 | 1000 | 2000 | 74.9906
2006-06-24 | стены | Доставка | 1 | 1000 | 1000 | 37.037
2006-06-29 | стены | доставка кирпича | 1 | 1700 | 1700 | 62.963
2006-07-01 | стены | Доставка | 1 | 1000 | 1000 | 37.037
2006-07-18 | стены | Доставка | 1 | 1000 | 1000 | 37.037
2006-07-19 | стены | Доставка | 1 | 3100 | 3100 | 114.8148
2006-07-20 | стены | Доставка | 1 | 1500 | 1500 | 55.5556
2006-08-08 | крыша | Доставка | 1 | 3500 | 3500 | 129.6296
2006-08-10 | стены | Доставка | 1 | 1000 | 1000 | 37.037
2006-08-10 | стены | доставка и разгрузка | 1 | 4300 | 4300 | 159.2593
2006-08-12 | крыша | доставка + погрузка бруса | 1 | 2300 | 2300 | 85.1852
2006-09-07 | крыша | Доставка | 1 | 2400 | 2400 | 88.8889
2006-10-07 | стены | Доставка | 1 | 2500 | 2500 | 93.633
2006-10-09 | стены | Доставка | 1 | 800 | 800 | 29.9625
2006-10-10 | внутр. отделка | Доставка | 1 | 1000 | 1000 | 37.4532
2006-10-12 | стены | Доставка | 1 | 800 | 800 | 29.9625
2006-10-20 | стены | Доставка | 1 | 1000 | 1000 | 37.4532
2006-10-21 | стены | Доставка | 1 | 1500 | 1500 | 56.1798
2006-10-28 | стены | Доставка | 1 | 1500 | 1500 | 56.1798
2007-06-11 | внутр. отделка | Доставка | 1 | 1000 | 1000 | 37.4532
2007-06-15 | внутр. отделка | Доставка | 1 | 900 | 900 | 33.7079
2007-08-09 | внутр. отделка | Доставка | 1 | 750 | 750 | 28.0899
2007-08-09 | внутр. отделка | Доставка | 1 | 1000 | 1000 | 37.4532
2007-10-25 | крыша | Доставка + погрузка досок | 1 | 2150 | 2150 | 87.0445
09.04.08-18.04.08 | стяжка пола | доставка цемента и керамзита 6 рейсов | 1 | 6800 | 6800 | 289.3617
| отопление | доставка отельного оборудования | 1 | 1800 | 1800 | 70.5882
Итого |  |  |  |  | 148100 | 5337.0549

## работа
Дата проведения работ | Вид работ | Стоимость, руб | Стоимость, $
26.09.05-29.09.05 | Снос старых построек | 28400 | 1000
26.09.05-03.10.05 | Вывоз строительного мусора | 10000 | 352.1127
28.09.05-05.10.05 | Устройство фундамента | 86430.004 | 3043.31
2005-10-30 | Работа подъемного крана | 2000 | 70.4225
2005-11-23 | На бензин рабочим | 500 | 17.337
2005-11-24 | Грузчики на кирпичном заводе | 500 | 17.337
2005-11-24 | Разгрузка облицовочного кирпича | 3000 | 104.0222
2005-11-24 | Работа подъемного крана по укладке плит на фундамент | 5500 | 190.7074
27.11.2005-09.12.2005 | кран | 16000 | 554.2085
27.11.2005-09.12.2005 | устройство перекрытия фундамента, разгрузка стройматериалов | 72175 | 2500
27.11.2005-09.12.2005 | кладка стен (1-й этаж) | 31757 | 1100
2006-05-23 | разгрузка кирпича манипулятором | 1000 | 37.4953
2006-05-28 | Работа подъмного крана по перекрытию 1-го этажа | 7500 | 281.4259
2006-05-28 | Перевозка плит с улицы водвор | 4000 | 150.0938
2006-05-30 | подъем манипулятором кирпича | 1500 | 56.243
2006-06-03 | Погрузка кирпича и блоков на 2-й этаж | 3500 | 131.0861
2006-06-07 | подъем краном кирпича | 3500 | 0
2006-06-08 | кладка стен (1-й этаж) | 102314.4 | 3832
2006-06-08 | 2-й этаж, облицовка | 36221.22 | 1356.6
2006-06-08 | 2-й этаж, блоки | 25567.92 | 957.6
2006-06-08 | устройство перекрытия 1-го этажа | 40050 | 1500
2006-06-28 | подъем краном кирпича | 3000 | 129.63
2006-07-25 | 2 и 3 этажи блоки | 126036 | 4668
2006-07-25 | 2 и 3 этажи облицовка | 109701 | 4063
2006-07-25 | устройство перекрытия 2-го этажа | 32400 | 1200
08.08.06-17.09.06 | крыша | 162000 | 6000
08.08.06-17.09.06 | дымоходы | 27000 | 1000
08.08.06-17.09.06 | подшивка и отливы | 27000 | 1000
08.08.06-17.09.06 | кладка перестенков (3-й этаж) | 29349 | 1087
08.08.06-17.09.06 | подшивка потолка и утеплитель | 16200 | 600
2006-10-03 | облицовка цокольного этажа | 120630.6 | 4518
2006-10-03 | печь | 40050 | 1500
2006-10-03 | камин | 40050 | 1500
2006-10-03 | лестница | 32040 | 1200
2006-10-03 | двери | 4005 | 150
2006-10-03 | стена в гараже | 8277 | 310
2007-05-24 | канализация | 15420 | 600
2007-05-24 | Вывоз строительного мусора | 29420 | 1144.7471
11.06.07-13.07.07 | Штукатурка 870м² | 221850 | 8700
05.06.07-31.07.07 | Монтаж электропроводки | 94350 | 3700
07.08.07-07.09.07 | Штукатурка 150м² | 38250 | 1500
07.08.07-07.09.07 | Откосы 172м | 65790 | 2580
09.03.08-01.04.08 | монтаж системы отопления 36 радиаторов х 90$ | 76140 | 3240
01.04.09-13.04.08 | монтаж водоснабжения и канализаци | 136300 | 5800
09.04.2008-18.04.2008 | стяжка пола 400м²х14$ | 131600 | 5600
2008-09-25 | Рабты по прокладке и монтажу газопровода | 203083.75 | 7964.0686
2008-10-18 | откачка воды из траншеи | 2000 | 72.7273
2008-10-17 | копка траншеи на газ | 43500 | 1581.8182
2008-10-18 | балконы | 22000 | 800
2008-10-19 | вставка окна и закладка дверей кирпичем | 6875 | 250
2008-10-20 | плитка на пол в котельной | 5500 | 200
Итого: |  | 2351232.894 | 89910.9926

## деньги
Дата оплаты | передано денег, руб | передано денег, $
лето 2005 | 58000 | 2000
2005-09-26 | 14000 | 492.9577
2005-09-29 | 25000 | 880.2817
2005-09-30 | 110000 | 3873.2394
2005-10-03 | 4000 | 140.8451
2005-10-04 | 45000 | 1584.507
2005-10-05 | 24500 | 862.6761
2005-10-06 | 116440 | 4100
2005-11-20 | 16300 | 565.9722
2005-11-20 | 10500 | 364.5833
2005-11-23 | 51000 | 1767.7643
2005-11-24 | 125792 | 4361.7198
2005-11-24 | 45000 | 1562.5
2005-11-24 | 28800 | 998.613
2005-11-26 | 5302 | 183.8419
2005-11-26 | 540000 | 18704.5376
2005-12-07 | 40000 | 1381.6926
2005-12-10 | -59026 | -2039.9516
2005-12-10 | 92480 | 3200
2006-05-09 | 4000 | 149.8127
2006-05-09 | 14950 | 559.9251
2006-05-10 | 21200 | 800
2006-05-11 | 45000 | 1685.3933
2006-05-12 | 4000 | 149.8127
2006-05-12 | 10600 | 400
2006-05-15 | 30000 | 1126.549
2006-05-15 | -5300 | -200
2006-05-17 | 28000 | 1051.4457
2006-05-23 | 16000 | 606.0606
2006-05-23 | 25000 | 935.2787
2006-05-30 | 26000 | 974.8781
2006-06-03 | 3500 | 131.0861
2006-06-08 | 177046.54 | 6638.99
2006-06-24 | 24924 | 923.1111
2006-06-24 | 10000 | 370.3704
2006-06-28 | 20000 | 740.7407
29.06.2006-24.07.06 | 140000 | 5185.1852
2006-07-24 | 220765 | 8176.48
2006-08-08 | 21000 | 777.7778
2006-08-08 | 30000 | 1111.1111
2006-08-09 | 50000 | 1782.47
2006-08-12 | 50000 | 1782.47
2006-08-17 | 38350 | 1444.4444
2006-08-19 | 186605 | 6988.9513
2006-08-23 | 8000 | 299.6255
2006-08-27 | 3000 | 111.1111
2006-08-27 | 10640 | 400
2006-08-27 | 1490 | 55.1852
2006-09-06 | 26000 | 962.963
2006-09-06 | 13500 | 500
2006-09-17 | 220650.0034 | 8200
2006-09-17 | 2000 | 74.0741
2006-10-07 | 80480 | 3014.2322
2006-10-07 | 30000 | 1123.5955
2006-10-10 | 43601.1 | 1633
2006-10-11 | 283000 | 10599.2509
2006-10-14 | 1400 | 52.4345
2006-10-18 | 20000 | 749.0637
2006-10-21 | 15000 | 561.7978
2006-10-21 | 12270 | 459.5506
2006-10-28 | 25560 | 957.3034
2006-10-03 | 7848 | 293.9326
2006-10-03 | 245052.6 | 9178
2007-05-19 | 520 | 20.2335
2007-05-24 | 56610 | 2202.73
11.06.07-13.07.07 | 50000 | 1960.7843
11.06.07-13.07.07 | 17850 | 700
2007-07-13 | 235753 | 9241.86
2007-07-31 | 52000 | 2039.2157
2007-07-31 | 150811.66 | 5801.7
2007-07-07 | 126120 | 4942.8
2007-10-25 | 19700 | 797.5709
2007-10-26 | 2600 | 105.2632
2007-10-29 | 5000 | 202.4291
2007-10-29 | 310 | 12.6531
2007-11-02 | 4000 | 161.9433
2008-02-09 | 5206.36 | 210.7838
2008-02-28 | 171207.29 | 7285.4166
2008-02-28 | 7000 | 297.8723
2008-03-07 | 42300 | 1800
2008-02-18 | 33900 | 1442.5532
2008-04-08 | 64013 | 2723.9574
2008-04-09 | 76140 | 3240
2008-04-12 | 12900 | 548.9362
2008-04-12 | 15740 | 671.2154
2008-04-13 | 94000 | 4000
09.04.2008-18.04.2008 | 141670 | 6028.5106
2008-04-18 | 131600 | 5600
2008-06-23 | 16034 | 685.2137
2008-07-28 | 27500 | 1180.2575
2008-09-17 | 304804.79 | 11953.129
2008-09-21 | 10460 | 410.1961
2008-09-22 | 9600 | 376.4706
2008-09-24 | 1800 | 70.5882
2008-09-25 | 203083.75 | 7964.0686
2008-09-25 | 4127 | 161.8431
2008-09-28 | 3891.6 | 152.6118
2008-10-12 | 26230 | 1053.4137
2008-10-15 | 3100 | 124.498
2008-10-18 | 18305 | 735.1406
2008-10-21 | 6085 | 244.3775
2008-10-25 | 8525.5 | 311.9182
2008-10-25 | 77875 | 2831.8182
2008-11-22 | 30242.55 | 1103.7427
2008-12-05 | 30000 | 1071.4286
Итого: | 5832835.7434 | 220972.3888

## итого
Итого затрат |  | Передано денег, руб | Передано денег, $ | Долг за мной, руб | Долг за мной, $ | Долг за бригадой, руб | Долг за бригадой, $
руб | $
5832835.7438 | 220972.385 | 5832835.7434 | 220972.3888 | 0.0004 | -0.0038321 | -0.0004 | 0.0038321