1. Общие указания

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназ-

начены для определения потребности в ресурсах  (затраты  труда  рабочих,

строительные  машины,  материалы) при выполнении работ по наружным сетям

теплоснабжения и газопроводов  и  составления  сметных  расчетов  (смет)

ресурсным  методом.  ГЭСН  являются исходными нормативами для разработки

единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСН  отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строитель-

ных машин и механизмов,  технологию и организацию по видам  строительных

работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организаци-

ями,  независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляю-

щими  капитальное  строительство с привлечением средств государственного

бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных

средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекоменда-

тельный характер.

3. Сборник состоит из двух книг. В книгу 1 входят разделы:

01 - теплоснабжение - наружные сети;

03 - золошлакопроводы.

В книгу 2 входит раздел 02 - газопроводы городов и поселков.

4. Указанный в настоящем сборнике размер <до>  включает в  себя  этот

размер.

РАЗДЕЛ 01. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

1.1. В настоящем разделе сборника  содержатся сметные нормы на работы

по подземной и надземной прокладке тепловых сетей,  включая бесканальную

и подвальную прокладку трубопроводов в армопенобетонной,  битумоперлито-

вой и пенополиуретановой изоляции.

1.2. Нормы предназначены для определения стоимости строительства теп-

ловых сетей,  транспортирующих теплоноситель (вода, пар) с условным дав-

лением до 2,5 МПА, температурой до 300 град С.

Затраты на  укладку трубопроводов при более высоких параметрах тепло-

носителя следует определять по соответствующему сборнику сметных норм на

монтаж оборудования.

1.3. В нормах  учтены затраты  на выполнение комплекса основных работ

по прокладке:  трубопроводов; установке компенсаторов, стальных задвижек

и грязевиков, а также вспомогательных работ, сопутствующих и связанных с

основными (очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений; подноска

материалов  и  приспособлений  в пределах рабочей зоны;  установка и пе-

рестановка временных лестниц,  подвесок и  других  приспособлений,  уст-

ройство лесов для работы на высоте до 8 м и др.)

1.4. Затраты  на подвеску подземных коммуникаций,  при пересечении их

трассой трубопроводов следует определять по нормам табл. 22-06-011 сбор-

ника ГЭСН-2001-22 <Водопровод - наружные сети>.

Нормы не учитывают затраты на устройство  различного  рода  настилов,

стремянок,  переходных мостиков через траншеи,  ограждение траншей,  де-

ревьев и люков колодцев.

Указанные затраты возмещаются за счет накладных расходов.

1.5. В нормах  приведены диаметры труб  и  трубопроводной арматуры по

условному проходу.

1.6. В нормах  предусмотрено  выполнение  работ по  подземной укладке

трубопроводов на глубине до 3 м или надземной - при высоте до 8 м.

Для определения затрат на укладку трубопроводов на высоте более 8 м и

под мостами на высоте до 10 м следует применять коэффициенты,  приведен-

ные в п.п. 3.1 и 3.2 технической части.

1.7. Для определения  затрат  на  укладку  трубопроводов  в районах с

сейсмичностью 8 и более баллов следует применять коэффициенты, приведен-

ные в п. 3.3 технической части.

1.8. Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при стро-

ительстве тепловых сетей,  следует определять по соответствующим сборни-

кам норм:

- установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров  для  от-

ветвлений  -  по нормам сборника ГЭСН-2001-22 <Водопровод - наружные се-

ти>;

- устройство футляров из стальных труб - по нормам сборника ГЭСН-2001

-22 <Водопровод - наружные сети>;

- установка конденсационных горшков - по нормам сборника ГЭСН-2001-18

<Отопление - внутренние устройства>;

- контроль  качества  сварных стыков физическими методами - по нормам

сборника ГЭСН-2001-25 <Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов>;

- установка  чугунных задвижек - по нормам сборника ГЭСН-2001-22 <Во-

допровод - наружные сети>;

- установка лесов  при  прокладке трубопроводов на высоте более 8 м -

по нормам сборника ГЭСН-2001-8 <Конструкции из кирпича и блоков>;

- врезка трубопроводов в действующие сети - по нормам соответствующе-

го сборника сметных норм на монтаж оборудования;

- установка  задвижек  и  другой  арматуры  независимо от диаметров с

пневматическим,  гидравлическим, электрическим и электромагнитным приво-

дами - по нормам соответствующего сборника сметных норм на монтаж обору-

дования.

Установка задвижек  стальных с ручным приводом и вентилей принимается

по таблицам 01-032, 01-033 настоящего сборника.

3. Коэффициенты к нормам

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•    Условия применения     • Номер  •         Коэффициенты           •

•                           •таблиц  ••••••••••••••••••••••••••••••••••

•                           •(норм)  • к нормам • к нормам  • к нормам•

•                           •        •  затрат  • эксплуата-• расхода •

•                           •        •  труда   • ции машин • материа-•

•                           •        • рабочих- •           •   лов   •

•                           •        •строителей•           •         •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•            1              •   2    •    3     •     4     •    5    •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•3.1. Надземная прокладка                                             •

•трубопроводов                                     Краны:             •

•на высоте:                                                           •

•а) 8,1-10 м                 01-004,     1,04       1,09         -    •

•                            01-007,                                  •

•                            01-009                                   •

•б) свыше 10 м               01-004,     1,06       1,12         -    •

•                            01-007,                                  •

•                            01-009                                   •

•                                                                     •

•3.2. Прокладка                                                       •

•трубопроводов под мостами                                            •

•через железные дороги или                         Краны:             •

•реки на высоте до 10 м                                               •

•диаметром:                                                           •

•а) до 200 мм                01-004,     1,26       1,84         -    •

•                            01-007,                                  •

•                            01-009                                   •

•б) свыше 200 мм             01-004,     1,18       1,5          -    •

•                            01-007,                                  •

•                            01-009                                   •

•                                                                     •

•3.3. Прокладка                                                       •

•трубопроводов в районах                                              •

•с сейсмичностью 8 и более                                            •

•баллов диаметром:                                                    •

•а) до 300 мм                01-001,     1,05     Агрегаты   Электроды•

•                            01-004,              сварочные  круги    •

•                            01-008                  1,06    шлифоваль•

•                            01-010,              Машины       ные    •

•                                                 шлифоваль-   1,12   •

•                                                    ные,             •

•                                                передвижные          •

•                                                электростан          •

•                                                    ции              •

•                                                   1,33              •

•б) свыше 300 мм             01-002      1,04     Агрегаты   Электроды•

•                            01-007               сварочные  круги    •

•                                                   1,06     шлифоваль•

•                                                  Машины      ные    •

•                                                 шлифоваль-   1,04   •

•                                                    ные,             •

•                                                передвижные          •

•                                                электростан          •

•                                                    ции              •

•                                                   1,33              •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

РАЗДЕЛ 02

ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

1.1. В  настоящем разделе сборника содержатся сметные нормы на рабо-

ты,  выполняемые при прокладке газопроводов, рассчитанных на давление до

1,2 МПа (12 кгс/см2) как вне населенных пунктов (межпоселковых), так и в

границах территории городов и поселков.

1.2. В  нормах учтены затраты на выполнение комплекса работ:  основ-

ных,  которые перечислены в  <составе  работ>,  и  вспомогательных,  со-

путствующих и связанных с основными работами (подноска и опускание мате-

риалов в траншеи,  установка и перестановка приспособлений,  переходы  в

пределах рабочей зоны и др.).

1.3. В нормах приведены диаметры стальных труб и арматуры по  услов-

ному проходу.  В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или ар-

матура диаметром, отличающемся от приведенного в нормах , следует приме-

нять нормы для труб или арматуры ближайшего диаметра.

1.4. Затраты на производство земляных работ  следует  определять  по

нормам сборника ГЭСН-2001-01 <Земляные работы>.

1.5. Затраты на сварку,  изоляцию и укладку стальных подземных  меж-

поселковых трубопроводов,  организация строительства и технология произ-

водства работ на которых  аналогичны  организации  и  технологии  строи-

тельства магистральных трубопроводов, следует определять по нормам сбор-

ника ГЭСН-2001-25 <Магистральные и промысловые трубопроводы  газонефтеп-

родуктов>.

1.6. Нормы настоящего раздела не учитывают затраты по  проверке  ка-

чества  сварных соединений физическими методами контроля:  просвечивание

рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или ультразвуковой

дефектоскопией.  Указанные затраты следует определять по нормам сборника

ГЭСН2001-25 <Магистральные и промысловые  трубопроводы  газонефтепродук-

тов>.

1.7. Нормами на сварку полиэтиленовых труб для строительства подзем-

ных  газопроводов  приняты следующие толщины стенки полиэтиленовых труб,

приведенные в табл. 1-1 настоящей технической части.

Таблица 1-1

•••••••••••••••••••••••••••••••••

•   Наружный   • Толщина стенки •

• диаметр труб,•  труб тяжелого •

•      мм      •  типа (Т-ГАЗ), •

•              •       мм       •

•••••••••••••••••••••••••••••••••

•      63      •       5,8      •

•      110     •      10,0      •

•      160     •      14,6      •

•      225     •      20,5      •

•••••••••••••••••••••••••••••••••

1.8. Нормами табл. 02-020  предусмотрена изоляция стыков термоусажи-

вающимися лентами толщиной не менее 1,6 мм для труб диаметром до 300  мм

и 2,0 мм для труб диаметром 300-500 мм.

Нормами таблицы 02-021 предусмотрена изоляция  стыков  трубопроводов

диаметром  50 - 400 мм  комбинированными  мастичноленточными материалами

типа ленты <Лиам>.

Затраты на  изоляцию стальных трубопроводов или стыков стальных тру-

бопроводов битумно-резиновыми или битумно-полимерными покрытиями, а так-

же  покрытиями  из  полимерных  липких  лент следует определять по соот-

ветствующим нормам сборника ГЭСН-2001-22 <Водопровод - наружные сети>.

1.9. В нормах  02-030  по прокладке  и сварке изолированных стальных

газопроводов учтена следующая толщина стенок труб,  приведенная в  табл.

1-2 настоящей технической части.

Таблица 1-2

•••••••••••••••••••••••••••••••••

•   Наружный   • Толщина стенки •

•    диаметр   •    труб, мм    •

• газопровода, •                •

•      мм      •                •

•••••••••••••••••••••••••••••••••

•      57      •        3       •

•      89      •        4       •

•      108     •        4       •

•      159     •        5       •

•      219     •        5       •

•      273     •        6       •

•      325     •        6       •

•      377     •        6       •

•      426     •        7       •

•••••••••••••••••••••••••••••••••

1.10. Нормами табл. 02-031 учтена расчетная длина укладки полиэтиле-

новых труб 100 м.  При изменении расчетной длины укладки к нормам  табл.

02-031  следует  применять  поправочные  коэффициенты по п.3.1 настоящей

технической части.

Нормами табл. 02-032  учтена  расчетная длина укладки полиэтиленовых

труб 400 м.  При изменении расчетной длины укладки к нормам табл. 02-032

следует  применять  поправочные коэффициенты к нормам затрат труда рабо-

чих-строителей и нормам времени эксплуатации машин  по  п.3.2  настоящей

технической  части,  а расход полиэтиленовых труб принимать по проектным

данным.

1.11. Затраты  на бестраншейную прокладку труб следует определять по

нормам сборника ГЭСН-2001-22 <Водопровод - наружные сети>.

1.12. Затраты  по доставке стальных и полиэтиленовых труб от приобъ-

ектного склада до места укладки следует определять дополнительно.

1.13. В  нормах  настоящего сборника учтена установка трубопроводной

арматуры с ручным приводом.

Затраты на  установку  арматуры  с  пневматическим,  гидравлическим,

электрическим и электромагнитным приводами следует определять  по  соот-

ветствующим сборникам ГЭСНм на монтаж оборудования.

1.14. Устройство вводов газопроводов в здания предусмотрено в  гото-

вые отверстия фундаментов или стен.  Установка футляра (гильзы) с задел-

кой цементным раствором,  а также заделка концов футляра каболкой с  за-

ливкой битумом межтрубного пространства футляра нормами учтены.

1.15. В нормах таблиц настоящего раздела принято,  что работа  машин

производится от постоянных источников электроснабжения.

1.16. В нормах табл. 02-113 на устройство глубинного анодного зазем-

лителя  не учтены работы по бурению скважин.  Затраты по бурению скважин

следует определять  по  соответствующим  нормам  сборника  ГЭСН  2001-04

<Скважины>.

3. Коэффициенты к нормам

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•   Условия применения   •  Номер     •         Коэффициенты           •

•                        • таблиц     ••••••••••••••••••••••••••••••••••

•                        • (норм)     •к нормам • к нормам эксплуатации•

•                        •            • затрат  •         машин        •

•                        •            • труда   ••••••••••••••••••••••••

•                        •            •рабочих- •  Лебедка- •   Прицеп •

•                        •            •строит.  •    ворот  •          •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• 3.1. Укладка           •            •         •           •          •

• полиэтиленовых труб со •            •         •           •          •

• стационарного барабана •            •         •           •          •

• (расчетная длина       •            •         •           •          •

• укладки 100 м)         •            •         •           •          •

• При длине              •            •         •           •          •

• полиэтиленовой трубы:  •            •         •           •          •

• а) до 200 м            • 02-031(1)  •  1,09   •    1,17   •    1,31  •

•                        •            •         •           •          •

•                        • 02-031(2)  •  1,13   •    1,22   •    1,39  •

•                        •            •         •           •          •

•                        • 02-031(3)  •  1,22   •    1,36   •    1,56  •

•                        •            •         •           •          •

• б) до 250 м            • 02-031(1)  •  1,13   •    1,25   •    1,46  •

•                        •            •         •           •          •

•                        • 02-031(2)  •  1,19   •    1,34   •    1,59  •

•                        •            •         •           •          •

•                        • 02-031(3)  •  1,33   •    1,54   •    1,83  •

•                        •            •         •           •          •

• в) до 300 м            • 02-031(1)  •  1,18   •    1,33   •    1,62  •

•                        •            •         •           •          •

•                        • 02-031(2)  •  1,25   •    1,45   •    1,79  •

•                        •            •         •           •          •

•                        • 02-031(3)  •  1,43   •    1,71   •    2,11  •

•                        •            •         •           •          •

• г) до 400 м            • 02-031(1)  •  1,27   •    1,5    •    1,93  •

•                        •            •         •           •          •

•                        • 02-031(2)  •  1,44   •    1,67   •    2,18  •

•                        •            •         •           •          •

•                        • 02-031(3)  •  1,65   •    2,07   •    2,67  •

•                        •            •         •           •          •

• 3.2. Укладка           •            •         •           •          •

• полиэтиленовых труб со •            •         •           •          •

• стационарного барабана •            •         •           •          •

• (расчетная длина       •            •         •           •          •

• укладки 400 м)         •            •         •           •          •

• При длине              •            •         •           •          •

• полиэтиленовой трубы:  •            •         •                      •

• а) до 100 м            • 02-032(1)  •  0,54   •          0,25        •

•                        •            •         •                      •

•                        • 02-032(2,3)•  0,5    •          0,25        •

•                        •            •         •                      •

• б) до 200 м            • 02-032(1)  •  0,69   •          0,25        •

•                        •            •         •                      •

•                        • 02-032(2,3)•  0,67   •          0,25        •

•                        •            •         •                      •

• в) до 250 м            • 02-032(1)  •  0,77   •          0,63        •

•                        •            •         •                      •

•                        • 02-032(2,3)•  0,75   •          0,63        •

•                        •            •         •                      •

• г) до 300 м            • 02-032(1)  •  0,85   •          0,75        •

•                        •            •         •                      •

•                        • 02-032(2,3)•  0,83   •          0,75        •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

РАЗДЕЛ 03. ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ

1.1. В настоящем разделе сборника содержатся сметные нормы на  работы

по прокладке наружных сетей золошлакопроводов от тепловых электростанций

до золоотвалов, а также трубопроводов в пределах этих сооружений.

1.2. В нормах табл.  03-001 предусмотрено устройство лежневых опор из

сборных  железобетонных  элементов,  укладываемых на балластных подушках

высотой до 1,5 м. Затраты на устройство балластных подушек следует опре-

делять по нормам соответствующих сборников ГЭСН.

1.3. В нормах табл.  03-002 предусмотрена укладка золошлакопроводов в

открытых каналах, траншеях и по опорам на высоте до 8 м. Затраты на уст-

ройство   каналов,  траншей  и  опор  (из  железобетонных  или  стальных

конструкций) следует  определять  по  нормам  соответствующих  сборников

ГЭСН.

1.4. В нормах приведены диаметры труб по условному проходу. В случае,

когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приве-

денных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.

1.5. Затраты на установку сальниковых компенсаторов,  антикоррозийную

изоляцию и окраску золошлакопроводов и стальных опорных конструкций сле-

дует определять по нормам соответствующих сборников ГЭСН.

2. Порядок определения объёмов работ

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей

проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми и

сильфонными  компенсаторами,  задвижками  и П-обр.  компенсаторами по их

развернутой длине.

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ

2.1. Объем  работы  по  укладке  в  траншею  трубопроводов   следует

исчислять  по  проектной длине трубопроводов без вычета фасонных частей,

запорной арматуры.

2.2. Объем  работ  при  продувке  и испытании трубопроводов воздухом

следует исчислять по проектной длине трубопровода без вычета длины,  за-

нимаемой переходами, фасонными частями, гнутыми вставками и арматурой.

РАЗДЕЛ 3. ЗОЛОШЛАКОПРОВОДЫ

2.1. Объемы конструкций опор следует принимать по проектным данным.

2.2. Длину прокладки золошлакопроводов следует определять по  проект-

ной длине трубопроводов за вычетом участков, занятых фасонными частями и

сальниковыми компенсаторами.

2.3. Массу опорных стальных конструкций для крепления золошлакопрово-

дов следует принимать по проектным данным с учетом массы хомутов, болтов

и гаек.