ТЕР 81-02-06-2001  Калужская область

Сборник № 6

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные  расценки  на  строительные

работы  предназначены  для определения прямых затрат в сметной стоимости

при выполнении работ по возведению монолитных бетонных и  железобетонных

конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и состав-

ления смет.

1.2. Расценки  отражают  среднеотраслевые  затраты  на  эксплуатацию

строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам стро-

ительных работ.  ТЕР обязателен для применения всеми предприятиями и ор-

ганизациями,  независимо от их принадлежности и форм собственности, осу-

ществляющими  капитальное  строительство  с  привлечением  средств госу-

дарственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек,  финансирование которых осуществляется за счет собствен-

ных средств предприятий,  организаций и физических лиц,  ТЕР носят реко-

мендательный характер.

1.3. Расценки учитывают затраты на выполнение полного комплекса  ра-

бот, включающего:

- разгрузку;

- транспортирование  материалов и изделий от приобъектного склада к

месту укладки или монтажа;

- установку и разборку лесов;

- установку, смазку и разборку опалубки с учетом ее оборачиваемости;

- контрольную  сборку,  установку  и разборку скользящей опалубки с

подмостями и рабочими площадками, монтаж и демонтаж оборудования, прибо-

ров,  вспомогательных  конструкций,  электропроводок,  домкратных  рам и

домкратов, установку и наращивание домкратных стержней, установку и раз-

борку шахтных лестниц или подъемников для подъема людей;

- установку арматуры для железобетонных конструкций со сваркой  или

вязкой  и  правкой  арматуры,  установку и разборку инвентарных форм или

скоб-подкладок при сварке ванным способом;

- укладку бетонной смеси с уплотнением, уход за бетоном и частичную

затирку открытых поверхностей после снятия опалубки (при необходимости);

- устройство временных усадочных рабочих и деформационных швов (при

необходимости);

В отдельных  таблицах  расценок  для  конструкций,  отличающихся  по

составу работ, приведен перечень дополнительных операций.

1.4. В  расценках таблиц приведен усредненный расход арматуры исходя

из технология (каркасами, сетками, отдельными стержнями).

При составлении смет расход арматуры и класс стали следует принимать

по проектным данным без корректировки затрат труда и машин на  ее  уста-

новку.

1.5. В расценках учтены затраты на установку арматуры с  применением

электросварки или вязки,  за исключением расценок 5,  6 табл.01-002, где

учтена сварка ванным способом.

При необходимости применения сварки арматуры ванным способом (взамен

электросварки или вязки) следует учитывать дополнительные расценки, при-

веденные в табл.01-016.

1.6. Классы бетона и крупность заполнителя следует принимать по про-

ектным данным. При отсутствии указанных данных классы бетона и крупность

заполнителя надлежит принимать по следующей таблице.

Таблица 1

------------------------------------------------------------------------

Конструкции                      Класс   Крупность

(марка)  заполнителя

бетона      мм

------------------------------------------------------------------------

1. Бетонные и бутобетонные конструкции               В 7,5   от 40 до

(Ml 00)     70

2. Подготовка под фундаменты                         В 7,3     до 40

(М50)

3. Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с       В15    от 40 до

колонными, фундаменты под оборудование, подпорные    (М200)     70

стены и стены толщиной более 200 мм

4. Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены,  В 22,5    до 40

возводимые в скользящей опалубке                     (М300)

5. Прочие не перечисленные конструкции                В15      до 40

(М200)

------------------------------------------------------------------------

1.7. Затраты на установку металлоконструкций и стальных сердечников,

применяемых  в  качестве  жесткой арматуры,  следует определять по соот-

ветствующим  расценкам   сборника   ТЕР   81-02-09-2001   "Металлические

конструкции".

1.8. В расценках учтено возведение конструкций на  высоте  (глубине)

до  15  м  от  поверхности земли (за исключением конструкций специальных

сооружений).  При определении затрат на производство работ  на  отметках

выше  (ниже) 15 м от поверхности земли затраты труда следует корректиро-

вать коэффициентами, приведенными в разделе 3 технической части.

1.9. Затраты  на  устройство  фундаментов  под металлические колонны

следует определять по расценкам 2-12 табл.  01-001 с добавлением  затрат

на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле

бетона по расценкам 1-10 табл.  01-014.  Расход бетона (раствора) на за-

ливку  гнезд  (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в расценках

на устройство фундаментов.

1.10. Затраты  на устройство фундаментов под колонны для сгустителей

обогатительных и агломерационных фабрик, указанные в расценках 1-3 табл.

01-008 следует определять по расценкам 2-9 табл. 01-001.

1.11. Затраты на устройство фундаментов с подколонниками  периметром

более 10 м следует определять по расценкам 2-9 табл.  01-001, а перимет-

ром до10 м и высотой более 10 м  (считая  от  верхнего  уступа)  следует

рассчитывать раздельно:  для фундаментов (до верхнего уступа) по расцен-

кам 8-9 табл. 01-001, а для подколонников по расценке 12 табл. 01-001.

1.12. Затраты на устройство плиты с подколонниками высотой более 2 м

следует определять раздельно:  для плиты по расценке 16 табл.  01-001, и

подколонников: с периметром до 10 м - по расценке 12 табл. 01-001, и бо-

лее 10 м - по расценкам 5-9 табл. 01-001.

1.13. Затраты  на  устройство ростверков следует определять по соот-

ветствующим расценкам табл.  01-001 и 01-005 на  устройство  аналогичных

фундаментов, например, ростверков на одиночных сваях или кустах свай под

отдельные колонны - по расценкам на фундаменты  соответствующего  объема

под  колонны,  ростверков  в  виде плит по свайному полю по расценкам на

фундаментные плиты, ростверков в виде лент по рядам свай по расценкам на

ленточные фундаменты и т.д.

При определении затрат на устройство ростверков,  у  которых  нижняя

поверхность  возвышается  над  грунтом (типа ростверков при вечномерзлых

грунтах для образования продуваемого подполья), следует учитывать допол-

нительно  затраты  на  устройство  опалубки  снизу,  и поддерживающих ее

конструкций по табл. 01-012.

1.14. Затраты  на  установку анкерных болтов и закладных изделий для

крепления оборудования следует определять в соответствии с указаниями по

применению расценок на монтаж оборудования.

1.15. Затраты на устройство колонн под сгустители следует определять

по расценкам 1-6 табл. 01-026.

1.16. Затраты на возведение двухъярусных сгустителей следует опреде-

лять по расценкам 1-4 табл. 01-008.

1.17. Дополнительные затраты на устройство фундаментов под  оборудо-

вание различной конфигурации с устройством в их толще каналов,  ниш, ко-

лодцев,  гнезд для анкерных болтов, выступающих элементов и т.д. следует

определять по расценкам 7, 8 табл. 01-005.

1.18. Затраты на устройство фундаментов, состоящих из колонн, балок,

других элементов, следует определять по соответствующим расценкам на от-

дельные конструктивные элементы.

1.19. Нормы  расхода деревянной опалубки и деталей крепления опреде-

лены для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормально-

го числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.

Амортизационные отчисления по индустриальным многократно оборачивае-

мым опалубкам рекомендуется определять на основании следующих данных:

Средняя нормативная оборачиваемость опалубки

Таблица 2.

---------------------------------------------------------------------

№         Тип опалубки       Металли-   Металлическая опалубка с

п/п                            ческая            палубой

опалубка    из водостойкой фанеры

со    ------------------------------

стальной    Палуба      Металлические

палубой     из          опорные,

водостой   поддерживающие и

кой     крепежные элементы

фанеры *      (стальные,

алюминиевые)

---------------------------------------------------------------------

1  Разборно-переставная         200       30             200

мелкощитовая

2  Разборно-переставная         100       15             100

мелкощитовая для

перекрытий зданий возво-

димых в скользящей

опалубке

3  Разборно-переставная         200       30             120

крупнощитовая

4  Объемно-переставная          200       30             200

5  Блочная                      200       30             120

6  Скользящая, оборотов         300       60             600

- или метров                 480       80             800

вертикального скольжения

---------------------------------------------------------------------

Примечание: *  При  применении  других  материалов  палубы (листовой

пластик,  комбинированная и т.д.) число оборотов принимается  по  техни-

ческим данным на соответствующею опалубку.

Средняя масса индустриальных опалубок

Таблица 3.

------------------------------------------------------------------

№                     Тип опалубки                       Масса

п/п                                                   опалубки, т

------------------------------------------------------------------

1   Разборно-переставная мелкощитовая, единовременный

расход на 1 м2 конструкций, т

- для колонн                                          0,1

- для ригелей                                         0,1

- для стен                                            0,2

- для перекрытий                                      0,11

2   Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий      0,1

зданий возводимых в скользящей опалубке,

единовременный расход на 1 м2 конструкций, т

3   Разборно-переставная  крупнощитовая,

единовременный расход на 1 м2 конструкций, т

- для стен                                            0,2

- для перекрытий                                      0,11

4   Объемно-переставная, единовременный расход  на  1

м2 конструкций, т:

- для стен                                            0,22

- для перекрытий                                      0,11

5   Блочная,   единовременный расход на 1 м2              0,18

конструкций, т (для стен)

6   Скользящая, на 1 м осевой линии стен, т               0,318

-или на 1 м2 конструкций                              0,690

------------------------------------------------------------------

Размер амортизационных отчислений для включения  в  сметные  расчеты

определяются по формуле:

Для металлической опалубки со стальной палубой:

А = Sk х Mо х Ст х 1,2/Н, где

А - амортизация опалубки, руб.;

Sk -  общая  площадь  бетонируемых  конструкций (м2) или количество

метров вертикального скольжения (для скользящей опалубки)  по  проектным

данным;

Мо - масса комплекта металлической опалубки на принятый  измеритель

Sk,  -  принимается  по  данным таблицы 3 или техническим данным (проект

производства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.п.)

Ст - текущая цена комплекта опалубки, руб/т;

Н - нормативная оборачиваемость металлической опалубки  -  принима-

ется по данным таблицы 2 или техническим данным.

Для остальных типов опалубки:

А = (Vп х Стп/Нп + Mэ х Стэ/Нэ) х Sk х 1,2, где

А - амортизация опалубки, руб.;

Sk -  общая  площадь  бетонируемых  конструкций (м2) или количество

метров вертикального скольжения (для скользящей опалубки)  по  проектным

данным;

Vп - показатель расхода палубы на принятый измеритель Sk, м2, м3, т

и т.п.

Мэ - масса опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки на

принятый измеритель Sk, - принимается по техническим данным (проект про-

изводства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.п.)

Стп - текущая цена палубы на принятый измеритель Vп;

Стэ - текущая цена поддерживающих и крепежных элементов;

Нп, Нэ - нормативная оборачиваемость палубы и опорных, поддерживаю-

щих, крепежных элементов опалубки соответственно - принимается по данным

таблицы 2 или техническим данным.

В случае аренды индустриальной  многократно  оборачиваемой  опалубки

амортизационные отчисления в соответствующих расценках не учитываются, а

затраты по арендным платежам включаются в состав прямых затрат по  смете

на основании времени использования по проектным данным.

При применении несъемной  опалубки  (железобетонной,  армоцементной,

металлической,  сетчатой  и  т.д.)  взамен инвентарной оборачиваемой,  к

соответствующим нормам на опалубочные работы необходимо применять  коэф-

фициенты согласно раздела 3 п.3.8. технической части. При этом из расце-

нок исключается амортизация опалубки и  добавляется  расход  материалов,

изделий  и  конструкций  несъемной опалубки по проектным и другим техни-

ческим данным.  Бетонирование конструкций и установку арматуры принимать

по расценкам таблиц 01-090, 01-091 и 01-092.

1.20. Расценки табл. 01-107-01-111 учитывают применение индустриаль-

ной опалубки типа "Doka" в виде столов "Докафлекс".

Расценки расхода палубы из бакелизированной фанеры (палуба  опалубки

типа  "Doka") определены для списания на себестоимость выполненных работ

с учетом нормального числа ее оборота и  норм  допустимых  потерь  после

каждого оборота.  Амортизационные отчисления по индустриальным опалубоч-

ным элементам Doka - опоры,  опалубочные балки, вспомогательные элементы

для монтажа следует определять на основании следующих данных:

Средняя нормативная оборачиваемость элементов

индустриальной опалубки типа "Doka"

Таблица 4.

----------------------------------------------------------------

Наименование элементов опалубки         Средняя нормативная

оборачиваемость

----------------------------------------------------------------

Палуба опалубки типа "Doka"                          30

Палуба опалубки типа "Doka" (для                     10

криволинейных конструкций)*

Металлические  опоры  (стойки,  треноги,            120

опускаемые и удерживающие головки,

пружинные пальцы и т.п.)

Деревянные опалубочные балки                         60

Металлические  вспомогательные  элементы            120

для  монтажа (вилки для балок, балочные

зажимы и насадки и т.п.)

----------------------------------------------------------------

Размер амортизационных  отчислений  для  включения в сметные расчеты

определяется в следующем порядке:

А = Sk х (Смэ/Нмэ + Сдэ/Ндэ), где:

А  - амортизация опалубки, руб.;

Sk -  общая площадь бетонируемых конструкций (м2) по проектным дан-

ным;

Смэ- сметная цена металлических элементов опалубки (опоры,  вспомо-

гательные элементы для монтажа);

Нмэ- нормативная оборачиваемость металлических элементов опалубки -

принимается по данным таблицы 4 или техническим данным;

Сдэ- сметная  цена  деревянных элементов опалубки (опалубочные бал-

ки);

Ндэ- нормативная  оборачиваемость  деревянных  элементов опалубки -

принимается по данным таблицы 4 или техническим данным.

1.21. При необходимости  применения  электропрогрева  для  ускорения

твердения  бетона и оборачиваемости опалубки не в зимний период (опреде-

ляется проектом организации строительства),  дополнительные  затраты  по

технологическому электропрогреву бетона определять по табл. 01-017.

1.22. Затраты на устройство подпорных стен (табл. 01-024) переменно-

го сечения следует определять исходя из их средней толщины.

1.23. Затраты по возведению железобетонных колонн  при  опирании  на

них монолитных перекрытий или балок следует определять по расценкам 4- 6

табл. 01-026 независимо от высоты колонн.

1.24. Затраты  на возведение бетонных и легкобетонных стен (при опи-

рании на них монолитных перекрытий) следует определять по расценкам 1-5,

13-15 табл. 01-030 независимо от высоты стен.

1.25. Затраты на возведение железобетонных стен (при опирании на них

монолитных перекрытий) следует определять по расценкам 1-5 табл.  01-031

независимо от высоты стен.

1.26. Затраты  на  теплоизоляцию  бетонных поверхностей стен шахтных

башенных копров,  возводимых в скользящей опалубке,  следует  определять

дополнительно  по  соответствующим  расценкам сборника ТЕР 81-02-26-2001

"Теплоизоляционные работы",  а на  оштукатуривание  внутренних  стен  по

расценкам сборника ТЕР 81-02-15-2001 "Отделочные работы".

1.27. Расценки на устройство емкостных сооружений водопровода и  ка-

нализации  следует применять также и при определении затрат на аналогич-

ные по техническим требованиям и  условиям  сооружения  (резервуары  для

нефтепродуктов и т.п.).

1.28. Приведенные в подразделе 15 расценки на приготовление  бетонов

и  растворов  в  построечных условиях следует применять в исключительных

случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов  (бетоно-

растворных узлов) на расстояния,  не допускающие транспортирования бето-

нов и растворов.

1.29. Расценки  на  возведение  конструкций  стен  по табл.  01-090,

01-098 разработаны на 1 м2 площади  конструктивного  элемента  "брутто",

т.е. без вычета проемов.

1.30. Для возведения стен в тоннелях и  проходных  каналах  расценки

табл.  01-046  предусматривают  применение  унифицированной  разборнопе-

реставной металлической мелкощитовой опалубки.

1.31. В    расценках    табл.    01-027,    01-037,   01-087-01-092,

01-096-01-100,  01-103, 01-104 учтено строительство зданий высотой 48 м.

при  уменьшении  или увеличении высоты возводимого здания следует приме-

нять коэффициенты, приведенные в технической части разд.3, пп.3.6, 3.7.

1.32. Затраты  по загрузке фильтров сульфоуглем,  кварцевым песком и

другими специальными материалами следует определять по  расценкам  табл.

01-070

1.33. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при уста-

новке  анкерных  болтов  (табл.  01-015) учтен в расценках на устройство

фундаментов.

1.34. В  случаях  торкретирования  поверхностей  без предварительной

пескоструйной обработки из расценки 2  табл.  01-067  следует  исключить

затраты расценки 1 табл. 01-67.

1.35. В случае,  если проектом предусмотрена защита от коррозии зак-

ладных и накладных деталей,  затраты принимать по расценкам сборника ТЕР

81-02-13-2001 "Защита строительных конструкций и оборудования от  корро-

зии".

1.36. Указанный в настоящем сборнике размер  "до"  включает  в  себя

этот размер.

1.37. Масса конструкций,  изделий и  материалов  принята  как  масса

"нетто".

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания,  соору-

жения и оборудования должен исчисляться  за  вычетом  объемов  стаканов,

ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме

объема пробок для анкерных болтов).

2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их

сечению, умноженному на высоту колонн.

Высоту колонн принимать:

- при ребристых перекрытиях - от верха башмака  нижней  поверхности

плиты;

- при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн.

- при наличии консолей объем их включается в объем колонн.

2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их  сечению,

умножению на длину балок, при этом:

- длина прогонов и балок,  опирающихся на колонны, принимается рав-

ной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;

- длина балок,  опирающихся на стены,  определяется с учетом  длины

опорных частей балок, входящих в стены;

- при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается  полное

сечение балок;

- при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами  се-

чение балок определяется без учета толщины плиты.

При наличии вутов их объем должен включиться в объем балок.

2.4. Объем  монолитных железобетонных плит определяется как произве-

дение всей площади перекрытия на толщину плиты,  при этом должен  учиты-

ваться объем опорных частей плиты,  входящих в стены.  При наличии вутов

их объем включается в объем плит.

2.5. Объем  монолитных  железобетонных  криволинейных плит определя-

ется,  как произведение площади перекрытия  криволинейных  очертаний  на

толщину плиты.

Площадь криволинейных плит перекрытия следует  определять  либо  как

сектора между радиусами начала и конца закругления (при выпуклых закруг-

лениях), либо между прямыми касающимися закругленной части (при вогнутой

поверхности).

2.6. Объем ребристых перекрытий  следует  определять  по  суммарному

объему балок и плит, а безбалочных перекрытий - по объему плит и капите-

лей.

2.7. Объем  стен и перегородок следует определять за вычетом проемов

по наружному обводу коробок,  объем бункеров - как сумму объемов  стенок

бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.

2.8. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жест-

кой арматурой,  следует определять за вычетом объемов занимаемых жесткой

арматурой (стальными сердечниками),  а при замкнутых сечениях - также  с

учетом объемов,  не заполняемых бетоном.  Объем жесткой арматуры следует

исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/м3).

2.9. Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммар-

ный периметр в плане осей наружных и внутренних стен.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

---------------------------------------------------------------------¬

|           Условия применения            | Номер  | Коэффициенты к  |

|                                         | таблиц |     нормам:     |

|                                         | (норм) +-----------------+

|                                         |        | затрат |эксплуа-|

|                                         |        |  труда | тации  |

|                                         |        | рабочих| машин  |

|                                         |        |  строи-|        |

|                                         |        |  телей |        |

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

|                    1                    |   2    |    3   |   4    |

+-----------------------------------------+--------+--------+--------+

| 3.1.  При производстве работ на высоте   01-001,    1,04      -    |

| (глубине) от поверхности земли:          01-002;                   |

|  от 16 до 35 м                           01-005;                   |

|                                          01-009;                   |

|                                          01-012;                   |

|                                          01-018;                   |

|                                          01-024,                   |

|                                          01-026,                   |

|                                          01-030,                   |

|                                          01-031,                   |

|                                          01-034;                   |

|                                          01-036;                   |

|                                          01-041,                   |

|                                          01-044,                   |

|                                          01-046,                   |

|                                          01-049                    |

|                                          01-107-                   |

|                                          01-111                    |

| 3.2. То же, от 36 до 55 м                01-001,    1,12      -    |

|                                          01-002;                   |

|                                          01-005-                   |

|                                          01-009;                   |

|                                          01-012-                   |

|                                          01-018;                   |

|                                          01-024,                   |

|                                          01-026,                   |

|                                          01-030,                   |

|                                          01-031,                   |

|                                          01-034-                   |

|                                          01-036;                   |

|                                          01-041,                   |

|                                          01-044,                   |

|                                          01-046,                   |

|                                          01-049                    |

|                                          01-107-                   |

|                                          01-111                    |

| 3.3. То же, от 56 до 75 м                01-001,    1,2      -     |

|                                          01-002;                   |

|                                          01-005-                   |

|                                          01-009;                   |

|                                          01-012-                   |

|                                          01-018;                   |

|                                          01-024,                   |

|                                          01-026,                   |

|                                          01-030,                   |

|                                          01-031,                   |

|                                          01-034-                   |

|                                          01-036;                   |

|                                          01-041,                   |

|                                          01-044,                   |

|                                          01-046,                   |

|                                          01-049                    |

|                                          01-107-                   |

|                                          01-111                    |

| 3.4. То же, от 76 до 105 м               01-001,    1,3      -     |

|                                          01-002;                   |

|                                          01-005-                   |

|                                          01-009;                   |

|                                          01-012-                   |

|                                          01-018;                   |

|                                          01-024,                   |

|                                          01-026,                   |

|                                          01-030,                   |

|                                          01-031,                   |

|                                          01-034-                   |

|                                          01-036;                   |

|                                          01-041,                   |

|                                          01-044,                   |

|                                          01-046,                   |

|                                          01-049                    |

|                                          01-107-                   |

|                                          01-111                    |

| 3.5.  При  обработке и  торкретировании  01-067     1,2     1,2    |

| вертикальных поверхностей высотой более  (1-3)                     |

| 4 м                                                                |

| 3.6.    Возведение    конструкций     в                            |

| скользящей опалубке и переставных видах                            |

| опалубки  при  высоте  общественных   и                            |

| жилых зданий, м:                                                   |

|                   15                     01-087-    0,89    0,80   |

|                                          01-092;    0,81    0,82   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   27                     01-087-    0,92    0,98   |

|                                          01-092;    0,85    0,89   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   30                     01-087-    0,93    0,91   |

|                                          01-092;    0,92    0,91   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   36                     01-087-    0,96    0,94   |

|                                          01-092;    0,92    0,93   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   42                     01-087-    0,98    0,97   |

|                                          01-092;    1,00    0,96   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   54                     01-087-    1,02    1,05   |

|                                          01-092;    1,00    1,03   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   60                     01-087-    1,03    1,07   |

|                                          01-092;    1,00    1,06   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   72                     01-087-    1,05    1,12   |

|                                          01-092;    1,00    1,11   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   75                     01-087-    1,06    1,14   |

|                                          01-092;    1,00    1,13   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|                   78                     01-087-    1,07    1,16   |

|                                          01-092;    1,00    1,14   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

|               90 и более                 01-087-    1,08    1,21   |

|                                          01-092;    1,00    1,20   |

|                                          01-096-                   |

|                                          01-100;                   |

|                                          01-103,                   |

|                                          01-104                    |

| 3.7.  Возведение конструкций  колонн  и                            |

| ригелей  в  переставных видах  опалубки                            |

| при высоте зданий, м:                                              |

|                   15                     01-027,    0,89    0,92   |

|                                          01-037                    |

|                   27                     01-027,    0,92    0,94   |

|                                          01-037                    |

|                   30                     01-027,    0,93    0,95   |

|                                          01-037                    |

|                   36                     01-027,    0,96    0,97   |

|                                          01-037                    |

|                   42                     01-027,    0,98    0,98   |

|                                          01-037                    |

|                   54                     01-027,    1,02    1,02   |

|                                          01-037                    |

|                   60                     01-027,    1,03    1,03   |

|                                          01-037                    |

|                   72                     01-027,    1,05    1,06   |

|                                          01-037                    |

|                   75                     01-027,    1,06    1,07   |

|                                          01-037                    |

|                   78                     01-027,    1,07    1,08   |

|                                          01-037                    |

|                   90                     01-027,    1,08    1,11   |

|                                          01-037                    |

| 3.8.  При применении несъемной опалубки  01-087     0,75    0,80   |

| взамен инвентарной оборачиваемой          (1,2)                    |

----------------------------------------------------------------------

_______________________________

*  -  оборачиваемость  палубы в криволинейных  конструкциях  принята

исходя из повторяемости этих конструкций на объектах.