«УТВЕРЖДАЮ»

___________________________

___________________________

_________

_______

АКТ.

технического состояния внутренних помещений ___________

административного здания прокуратуры по адресу: _____________________________

- Общие сведения.

1. Год постройки	1970 год.

2. Год и вид последнего ремонта	Ремонт указанных помещений не производился

3. Балансовая стоимость	12172,83 т.р.

4. Инвентарный номер	108

5. Этажность 	6

6. Общая площадь	2989 м2

7. Рабочая площадь	2442 м2

- Описание работ.

С момента ввода здания в эксплуатацию капитальный ремонт внутренних помещений __________________________ не производился. Оконные заполнения, подоконные доски находятся в ветхом состоянии, не соответствуют современным стандартам и требуют замены. Дверные блоки, дверные полотна, врезные замки не пригодны к эксплуатации и требуют замены. Дощатое основание пола имеет значительные искривления, в отдельных местах сгнили, в результате чего пришел в негодность линолеум , требуется замена основания пола и линолеума. Штукатурка стен и потолков потрескалась, обои отслоились. Требуется частичная штукатурка стен и сплошное выравнивание стен под оклейку обоями. Электроснабжение здания требует капитального ремонта с прокладкой новой проводки, сменой осветительных приборов, выключателей, розеток. Отопление здания затруднено, из-за непригодности радиаторов и труб отопления, требующих замену. Интерьер не соответствует современным стандартам.

Акт составлен на предмет проведения капитального ремонта помещений ___________

Председатель комиссии:

Полковник

Члены комиссии

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Представитель ______________________________________________